Ciudad y Fecha: MANIZALES, CALDAS NOVIEMBRE 16 DE 2010.

| Dependencia ó Seccional: | DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

SE REQUIERE CON URGENCIA LA COMPRA DE LA TUBERIA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA ATENDER EMERGENCIAS EN DIFERENTES SECTORES EN LA CONDUCCION DE AGUADAS-ARMA, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN EL SEGUNDO SEMENTRE DEL AÑO 2010. LO QUE A CONLLEVADO A PRESENTARSE AGRITAMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS EN LOS TERRENOS POR DONDE PASA LA CONDUCCION DEJANDO SIN SUMINISTRO DE AGUA AL CORREGIMIENTO DE ARMA.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: ENTREGAR DE LOS MATERIALES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería de polietileno de alta densidad 4" PN 12.5 | 280 | ML | 18.385 | $ 5.147.800 |
| Porta flanche 4" PE 100 (PN10) | 2 | Un | 27.903 | $ 55.806 |
| Bridas locas D. 4" | 2 | Un | 18.807 | $ 37.614 |
| Adaptadores brida 4" para AC | 2 | Un | 60.700 | $ 121.400 |
| Reducciones 4" x 3" Bridada | 2 | Un | 27.572 | $ 55.144 |
| Tubería de polietileno de alta densidad 3" PN 10 | 154 | ML | 11.800 | $ 1.817.200 |
| Porta flanche 3" PE 100 (PN10) | 2 | Un | 27.602 | $ 55.204 |
| Bridas locas D. 3" | 2 | Un | 23.758 | $ 47.516 |
| Adaptadores brida 3" para AC | 2 | Un | 45300 | $ 90.600 |
| TOTAL |  |  |  | $ 7.429.534 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: ADQUSICION DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE LA RED EN VARIOS SECTORES DE LA CONDUCCIÓN AGUADAS-ARMA. Plazo de entrega o ejecución requerido: OCHO (8) DIAS Sitio de entrega: SECCIONAL ARMA Valor estimado: $ 7.429.534 Rubro presupuestal: 23010103 Centro de costos: 1402 Código del procedimiento: 1310130 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa | X | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

JEFE DE ALMACEN

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | GILDARDO OCAMPO MONTES |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA