| LISTA DE PRECIOS PROPUESTA ECONOMICA |
| --- |
| ITEM | ELEMENTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL | PLAZO MAXIMO ENTREGA (DIAS CALENDARIO) |
| 1 | Acido Nitrico. 65%. Presentacion x litro | 1 |  |  |  |
| 2 | Ácido sulfúrico 1N. H2SO4 presentación por 1 litro = 0.5 mol/l (1 N) . Grado analitico . ACS. ISO. | 2 |  |  |  |
| 3 | Ácido tioglicólico. Grado Analitico. Frasco x 1 litro | 1 |  |  |  |
| 4 | Alcohol Etílico-95% presentación por 2,5 litros absoluto para análisis ACS,ISO. | 1 |  |  |  |
| 5 | Alcohol Industrial presentacion por 20 litros | 4 |  |  |  |
| 6 | Anaranjado de metilo (C.I. 13025) indicador ACS. ISO. Frasco 25 g | 1 |  |  |  |
| 7 | Cloruro de potasio por Kilogramo. Grado analitico ACS. ISO | 2 |  |  |  |
| 8 | Cloruro de sodio x 50 gramos. Estandar primario. CSC. ISO | 1 |  |  |  |
| 9 | DPD Free Chlorine Reagent determinacion colorimetrica muestra de 10 ml, fco * 1000 und. Compatible equipo HACH | 1 |  |  |  |
| 10 | DPD reactivo puro: n,n DIETIL p-FENILENDIAMINA Sulfa Grado analitico ACS. ISO. Frasco x 100 gramos o x 50 gramos | 3 |  |  |  |
| 11 | EDTA. Ácido etilendiaminotetracético. C10H16N2O8 . 25 g. Grado analitico ACS. ISO | 1 |  |  |  |
| 12 | Filtros de membrana nitrato celulosa 0,45 micras diametro 47 mm. Caja por 100 | 22 |  |  |  |
| 13 | Jabón neutro estrán para lavado de cristalería en laboratorio químico presentación por 5 litros | 3 |  |  |  |
| 14 | Kit para determinación Aluminio Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica y bloque comparador con tubos de ensayo cortos 0.07 - 0.12 - 0.20 - 0.35 - 0.50 - 0.65 - 0.80 mg/l Al Aquaquant® 114413., 185 pruebas | 7 |  |  |  |
| 15 | Kit de cloro 0,1-2,0 mg/l Cl x 1000 determinaciones compatible con equipo Macherey Nagel | 1 |  |  |  |
| 16 | kit aluminio 0.01 - 1.0 mg/l Al3 x 200 determinaciones. Compatible con equipo Macherey Nagel | 1 |  |  |  |
| 17 | Plata nitrato Nitrato de Plata. Grado analítico ACS. ISO. Frasco 25 gramos | 2 |  |  |  |
| 18 | Reactivo de Nessler solución a para determinar nitrogeno X 500 ml Tetrayodomercuriato(II) potásico. ACS. ISO | 1 |  |  |  |
| 19 | Repuesto para Kit Nitritos Aquaquant Merck 118463 X 400 determinaciones repuesto para 114774, 114424, 114408 | 18 |  |  |  |
| 20 | Sodio hidróxido en solución c(NaOH) = 1 mol/l (1 N). Grado analitico ACS. ISO | 2 |  |  |  |
| 21 | Solución buffer pH 4.0 (+/-0,02) Color rojo traslucido presentación por litro. Grado analitico ACS. ISO | 6 |  |  |  |
| 22 | Solución buffer pH 7.0 (+/-0,02) Color amarillo traslucido presentacion por litro. Grado analitico ACS. ISO | 6 |  |  |  |
| 23 | Solucion Calibración conductivimetro 1413 μS/cm (25°C) HI 7031 frascox500 ml | 4 |  |  |  |
| 24 | Solución Estándar de color de 500 UPC , presentación por 1 Litro. ACS. ISO | 1 |  |  |  |
| 25 | Reactivo para determinación sulfatos en bolsillos pk/100 und. Muestra x 10 ml. Compatible con equipo HACH | 17 |  |  |  |
| 26 | Tabletas tampón indicadoras para determinar la dureza del agua con soluciones Titriplex®. CSC. ISO. frasco por 1000 unidades | 6 |  |  |  |
| 27 | Test Hierro Método colorimétrico con tarjeta colorimétrica. 0,01-0,20 mg/l Fe x 300 det Macherey Nagel 0,0-0,01-0,02-0,03-0,04-0,05-0,07-0,10-0,5-0,20 mg/l Fe. | 16 |  |  |  |
| 28 | Tiras indicadoras del pH pH 0 - 14 Indicador universal no destiñen pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | 18 |  |  |  |
| 29 | Titriplex III solución A para determinación de alcalinotérreos en agua (dureza) 1 ml ≙ 56 mg de CaO/l empleando 100 ml de agua. | 3 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |