Ciudad y Fecha     _Manizales Febrero 04 de 2013

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

Se requiere en las diferentes plantas y estaciones de bombeo de Empocaldas el suministro de materiales eléctricos para realizar actividades de mantenimiento con el fin de dar continuidad al tratamiento y prestación del servicio a las poblaciones servidas por Empocaldas. El suministro de materiales será usado para el mantenimiento correctivo preventivo a diferentes equipos eléctricos como motores, dosificadores, arrancadores de motores, sistemas de protección eléctrica, mantenimiento tanto en redes de distribución eléctrica internas de baja como alta tensión en los sistemas eléctricos de Empocaldas.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro de materiales eléctricos de baja tensión y alta tensión AC, contactores de diferentes capacidades, componentes eléctricos de mando, corte, control y protección, cables diferentes calibres de cobre y aluminio, material para puesta a tierra, bombillos diferentes tipos, cintas aislantes, conectores para cables de cobre, material para redes de alta tensión, DPS, cajas primarias, aisladores, suministro de baterías tipo carro, y pilas diferentes tensiones 1.5, 9, 12, DC,equipos de medición y soldadura de estaño, tuberías emt accesorios, y pvc El proponente debe ser distribuidor autorizado de Centelsa, Procable, eaton, lovato, Siemens, Eschneider, tener certificado ISO 9001. Servicio entrega domicilio, tiempo entrega mínimo 4 dias. Ver anexo a cotizar . |  | c/u |  | 25.000.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

| CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO |
| --- |
| Objeto: Suministro de materiales eléctricos para mantenimiento correctivo preventivo en plantas de tratamiento y estaciones de bombeo de todas las seccionales de Empocaldas. Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: $25.000.000. Plazo ejecución: Noviembre 30 de 2013. Rubro presupuestal: _220305. Centro de costos: Código del procedimiento 1305120. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva |
| Clase de contrato |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación X |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | X |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

Jefe Seccion Suministros Almacen.

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | Jose Luis Arias |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Jefe Depto Operación y Mantenimiento. |

_____________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA.

ANEXO .

|  |  | LISTADO MATERIAL ELECTRICO |
| --- | --- | --- |
| ÍTEM | CANT. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |
| 1 | 4 | Pararrayos o DPS 10KV 10KA |  |  |  |
| 2 | 4 | Caja primarias 15KVA 100AMP |  |  |  |
| 3 | 6 | Fusibles primarios 1 amp |  |  |  |
| 4 | 6 | Fusible primario 2 amp |  |  |  |
| 5 | 25 | Fusible primario 10 amp |  |  |  |
| 6 | 25 | Fusible primario 12 amp |  |  |  |
| 7 | 25 | Fusible primario 15 amp |  |  |  |
| 8 | 24 | Cable cobre numero 2 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 9 | 24 | Cable cobre numero 4 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 10 | 24 | Cable cobre numero 6 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 11 | 24 | Cable cobre numero 8 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 12 | 100 | Cable cobre numero 10 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 13 | 100 | Cable cobre numero 12 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 14 | 100 | Cable cobre numero 14 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 15 | 100 | Cable cobre numero 16 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 16 | 100 | Cable cobre numero 16 de 7 hilos PROCABLES CENTELSA O SIMILAR |  |  |  |
| 17 | 10 | Breker unipolar de inscrustar 15 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 18 | 10 | Breker unipolar de inscrustar 20 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 19 | 10 | Breker unipolar de incrustar 30 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 20 | 10 | Breker unipolar de incrustar 40 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 21 | 3 | Breker unipolar de incrustar 50 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 22 | 3 | Breker unipolar de incrustar 60 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 23 | 2 | Breker bipolar de incrustar 20 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 24 | 2 | Breker bipolar de incrustar 30 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 25 | 2 | Breker bipolar de incrustar 40 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 26 | 2 | Breker bipolar de incrustar 50 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 27 | 3 | Breker tripolar de inscrustar 30 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 28 | 3 | Breker tripolar de inscrustar 40 amperios SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 29 | 12 | Borna terminal en cobre para cable 2 marca 3M |  |  |  |
| 30 | 12 | Borna terminal en cobre para cable 4 marca 3M |  |  |  |
| 31 | 12 | Borna terminal en cobre para cable 6 marca 3 M |  |  |  |
| 32 | 12 | Borna terminal en cobre para cable 8 |  |  |  |
| 33 | 3 | Contactor tripolar de 12 amperios con bobina 220voltios marca SIEMENS 2NA+2NC O SIMILAR |  |  |  |
| 34 | 2 | Contactor tripolar 25 amperios con bobina 220 voltios marca SIEMENS 2NA+2NC O SIMILAR |  |  |  |
| 35 | 2 | Contactor tripolar 65 amperios con bobina 220 voltios 2NA 2NC + bloque de contactos auxiliares, 2 NA 2NC O SIMILAR |  |  |  |
| 36 | 35 | Interruptor sencillo de incrustar marca genesis de Schneider |  |  |  |
| 37 | 50 | Toma corriente doble de incrustar levinton 15 A. con tapa |  |  |  |
| 38 | 2 | Varilla cobre cobre 5/8" x 1,80 m, con conector para varilla |  |  |  |
| 39 | 20 | Tubo emt de 1/2" COLMENA O SIMILAR |  |  |  |
| 40 | 20 | Tubo emt de 3/4 COLMENA O SIMILAR |  |  |  |
| 41 | 20 | Tubo emt de 1" COLMENA O SIMILAR |  |  |  |
| 42 | 5 | Tubo emt de 1 y 1/2" COLMENA O SIMILAR |  |  |  |
| 43 | 5 | Tubo emt de 2" COLMENA O SIMILAR |  |  |  |
| 44 | 30 | Tubo condui pvc de 1/2" PLASTIMEC O SIMILAR |  |  |  |
| 45 | 30 | Tubo condui pvc de 3/4" PLASTIMEC O SIMILAR |  |  |  |
| 46 | 30 | Tubo condui pvc de 1 PLASTIMEC O SIMILAR |  |  |  |
| 47 | 30 | Tubo condui pvc de 1 y 1/2" PLASTIMEC O SIMILAR |  |  |  |
| 48 | 6 | Rollo de cinta bandit de 5/8" x 30 mts |  |  |  |
| 49 | 10 | terminal de 1/2 emt |  |  |  |
| 50 | 10 | terminal de 1 emt |  |  |  |
| 51 | 10 | terminal de 1 y 1/2 emt |  |  |  |
| 52 | 10 | terminal de 1/2 pvc |  |  |  |
| 53 | 10 | terminal de 1 pvc |  |  |  |
| 54 | 40 | Pila cuadrada 9 V alkalina |  |  |  |
| 55 | 40 | Pila de 1,5 v alkalina AA |  |  |  |
| 56 | 40 | Pila de 1,5 v alkalina AAA |  |  |  |
| 57 | 2 | Multimetro fluke 115 600VAC/DC |  |  |  |
| 58 | 20 | Boton pulsador doble 1NA/1NC Verde Rasante + 1 Rojo sobresale |  |  |  |
| 59 | 4 | Cinta Aislante scott 33 de 3M |  |  |  |
| 60 | 5 | Rollo de cinta scotch 130ºC de 3M |  |  |  |
| 61 | 3 | Estabilizador con transformador de aislamiento potencia 1200VA/800 w. 115 salida. |  |  |  |
| 62 | 2 | Variador frecuencia 1/2 HP, para cargas AC, trifasicas, alimentacion a 220 VAC SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 63 | 2 | Variador frecuencia 1HP, para cargas AC, trifasicas, alimentacion a 220 VAC SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 64 | 2 | Variador frecuencia 3HP, para cargas AC, trifasicas, alimentacion a 220 VAC SIEMENS O SIMILAR |  |  |  |
| 65 | 1 | Tablero trifasico con barra de neutro y barra de tierra de 24 circuitos de SCHNEIDER O SIMILAR |  |  |  |
| 66 | 1 | Tablero trifasico con barra de neutro y barra de tierra de 12 circuitos de SCHNEIDER O SIMILAR |  |  |  |
| 67 | 1 | Tablero trifasico con barra de neutro y barra de tierra de 6 circuitos sin puerta SCHNEIDER O SIMILAR |  |  |  |
| 68 | 1 | Condensador trifasico seco modular de 5KVAR 220V |  |  |  |
| 69 | 1 | Condensador trifasico seco cilindrico de 5KVAR 220V |  |  |  |
| 70 | 3 | Arrancador directo en caja plastica de 1,8 a 2,6 amp marca SCHNEIDER O SIMILAR |  |  |  |
| 71 | 3 | Arrancadores tripolar termomagneticos para 3,7 a 5,5amp 220v Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 72 | 3 | Arrancadores termomagneticos para 5,5 a 8 amp 220v Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 73 | 2 | Arrancadores termomagneticos para 8 a 11.5amp 220v Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 74 | 3 | Arrancadores termomagneticos para 12 a 16amp 220v Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 75 | 1 | Rele tripolar de proteccion termica de 5,5 a 8 amp Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 76 | 1 | Rele tripolar de proteccion termica de12 a 18 amp Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 77 | 1 | Rele tripolar de proteccion termica de16 a 24 amp Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 78 | 2 | Rele tripolar de proteccion termica de 23 a 32 amp Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 79 | 2 | Rele tripolar de proteccion termica de 55 a 70 amp Schneider O SIMILAR |  |  |  |
| 80 | 6 | Balasta de 2x32 120 VAC |  |  |  |
| 81 | 25 | Balastos lampara slim 2 x 48 w a 120 voltios |  |  |  |
| 82 | 20 | Lampara completa industrial de 2x32 con pantalla acerada y aleta especular |  |  |  |
| 83 | 6 | Flotador gravitacional EBC 10 amp |  |  |  |
| 84 | 30 | Amarra plastica de 10cms marca dexson |  |  |  |
| 85 | 30 | Amarra plastica de 20cms marca dexson |  |  |  |
| 86 | 30 | Amarra plastica de 30cms marca dexson |  |  |  |
| 87 | 30 | Grapa conduit 1/2" doble ojo |  |  |  |
| 88 | 30 | Grapa conduit 1" doble ojo |  |  |  |
| 89 | 30 | Grapa conduit 11/2 |  |  |  |
| 90 | 30 | Grapa Unistrut 1/2 |  |  |  |
| 91 | 30 | Grapa Unistrut 1 |  |  |  |
| 91 | 2 | Cuchilla conmutable de tres polos aislada |  |  |  |
|  |  | Los materiles a suministrar deben cumplir con la normatividad vigente RETIE y NTC |  |  |  |
|  |  | NOTA. El texto Similar indica mismas especificaciones técnicas de construcción y diseño tamaño.. |  |  |  |