ADENDA N° 1

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0053  DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS  EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A E.S. DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SEIS  PESOS ($415.513.106) incluido el IVA  y la entrega de los suministros en los  municipios de Chinchiná, Anserma, Salamina, Riosucio, Palestina, Supía, Manzanares y La Dorada en el departamento de  Caldas.

A través de la presente la Entidad se permite hacer las siguientes modificaciones a los pliegos de condiciones de la invitación pública N° 0053 de 2013:

- Se corrigen algunos ítems de los elementos a suministrar que se encuentran descritos en el CAPITULO II numeral 2.4 y en el CAPITULO IV numeral 4.1, los cuales quedaran de la siguiente manera:

| 55 | TUBERIA PVC DE 6" UNION MECANICA RDE 26 O 160 PSI |
| --- | --- |
| 56 | TUBERIA PVC DE 6" UNION MECANICA RDE 32.5 125 PSI |
| 58 | TUBERIA PVC DE 8" UNION MECANICA RDE 26 O 160 PSI |
| 59 | TUBERIA PVC DE 8" UNION MECANICA RDE 32.5 O 125 PSI |
| 61 | TUBERIA PVC DE 10" UNION MECANICA RDE 32.5 O 125 PSI |
| 62 | TUBERIA PVC DE 12" UNION MECANICA RDE 32.5 O 125 PSI |
| 63 | TUBERIA PVC DE 14" UNION MECANICA RDE 32.5 O 125 PSI |
| 64 | TUBERIA PVC DE 16" UNION MECANICA RDE 32.5 O 125 PSI |
| 65 | TUBERIA PVC DE 18" UNION MECANICA RDE 32.5 O 125 PSI |

- En el capítulo IV, numeral 4.3, literal i) quedará de la siguiente manera:

“i) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de la tubería y accesorios especificados en el contrato.

A excepción  de los siguientes ítems los cuales se permiten contratar con otra empresa ya que no son de la actividad económica relacionada en los pliegos:

| 28 | LLAVE TERMINAL EN BRONCE DE 1/2" |
| --- | --- |
| 88 | VENTOSA DOBLE ACCION AUTOMATICA DE 1/2" PLASTICA |
| 89 | CINTA TEFLON |

- En el capítulo V – ESPECIFICACIONES TECNICAS, numeral 5.1.3 GENERALIDADES, se adiciona dar cumplimiento a las normas de calidad ASTM F1484 y/o ASRM F1483 de tuberías biorentadas.

- El capítulo II numeral 2.2, literal f quedará de la siguiente manera:

(…)

- Podrán participar en esta invitación,  proveedores nacionales, los cuales deberán estar inscritos en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, en la Actividad 03 Especialidad 07 Grupo 01 y/o Grupo 02 (Tubería PVC). O en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en lo siguiente:

SI la inscripción se realizó bajo la CIIU Rev. 3.1 A.C., deberá estar clasificado en los códigos 2521 Fabricación de formas básicas de plástico ó 2529 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. Si la inscripción se realizó bajo la CIIU Rev. 4 A.C.,  deberá estar inscrito en la siguiente clasificación:

Sección C. INDUSTRIA MANUFACTURERAS

División 22. Fabricación de productos de caucho y plástico

Grupo 222. Fabricación de productos de plástico.

Clase 2221. Fabricación de formas básicas de plástico.

Dicha inscripción deberá estar vigente el día de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación.

(…)

Manizales, mayo 17 de 2013

(ORIGINAL FIRMADO)			       (ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN	       JOSE LUIS ARIAS CARDONA

Gerente Suplente                                             Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	                               EMPOCALDAS S.A. E.S.P