RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0053  DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS  EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A E.S. DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO SEIS  PESOS ($415.513.106) incluido el IVA  y la entrega de los suministros en los  municipios de Chinchiná, Anserma, Salamina, Riosucio, Palestina, Supía, Manzanares y La Dorada en el departamento de  Caldas.

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0053 de 2013, en los siguientes términos:

OBSERVACION N°1

- TUBOS DE OCCIDENTE S.A- Cristian Marín Murcia – Representante de Ventas:

“(…) El proponente deberá acreditar mediante documento expedido por el contratante, experiencia mínima específica en el SUMINISTRO DE TUBERIA Y/O ACCESORIOS DE PVC,  en los últimos dos (2) años para Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y cuya cuantía sea mayor o igual al valor de la presente invitación pública.

Quisiera saber si la cuantía de los contratos que acreditan la experiencia en suministros,  podría ser la suma de varios contratos en los últimos 2  o 3 años con empresas de servicios públicos y/o alcaldías, en los que la finalidad haya sido el suministro de tuberías y/o accesorios de PVC, y que dicha suma sea mayor o igual al valor de la presente invitación pública. (…)”.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS manifiesta que la experiencia se debe acreditar en máximo dos contratos y pueden acreditarse aquellos que se hayan realizado con empresas de servicios públicos y/o alcaldías.

OBSERVACION N°2

- MEXICHEM COLOMBIA S.A.S - Leonor Cubides - Asistente Departamento de Licitaciones y Contratos

- Respuesta de la Entidad: Será tenida en cuenta su observación

- Respuesta de la Entidad:

El CAPITULO II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCIÓN, numeral  2.4. DOCUMENTO DE CARÁCTER ECONÓMICO, PROPUESTA ECONÓMICA. (Lista de Precios) quedara de la siguiente manera en los pliegos definitivos:

| Seccional | U.m | Anserma | Chinchina | La Dorada | Manzanares | Palestina | Riosucio | Salamina | Supia | Cant Total | Precio U | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" | UN | 750 | 400 | 600 | 100 | 200 | 200 | 598 | 100 | 2948 |  |  |
| ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" | UN | 400 | 100 | 330 | 30 | 100 | 20 | 380 | 50 | 1410 |  |  |
| ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1" | UN | 530 | 100 | 230 | 0 | 100 | 80 | 230 | 25 | 1295 |  |  |
| ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2 PF+UAD | UN | 630 | 550 | 680 | 200 | 200 | 180 | 650 | 50 | 3140 |  |  |
| ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" | UN | 890 | 400 | 660 | 100 | 200 | 20 | 580 | 100 | 2950 |  |  |
| ADAPTADOR MACHO PVC DE 3/4" | UN | 280 | 105 | 430 | 30 | 100 | 30 | 280 | 50 | 1305 |  |  |
| ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" | UN | 380 | 110 | 110 | 0 | 100 | 30 | 280 | 25 | 1035 |  |  |
| ANILLO DE CAUCHO PARA UNION MECANICA DE 2" | UN | 32 | 25 | 50 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 197 |  |  |
| ANILLO DE CAUCHO UZ 3" | UN | 32 | 35 | 56 | 0 | 10 | 0 | 70 | 10 | 213 |  |  |
| ANILLO DE CAUCHO UZ 4" | UN | 27 | 35 | 54 | 0 | 10 | 0 | 70 | 10 | 206 |  |  |
| CODOS PVC 1/2" X 90 | UN | 950 | 400 | 700 | 100 | 200 | 100 | 480 | 100 | 3030 |  |  |
| CODO PVC DE 1/2 X 45 | UN | 600 | 60 | 150 | 30 | 50 | 50 | 150 | 50 | 1140 |  |  |
| CODO PVC DE 3/4 X 90 | UN | 330 | 100 | 50 | 0 | 100 | 30 | 130 | 25 | 765 |  |  |
| CODO PVC DE 3/4 X 45 | UN | 295 | 55 | 50 | 0 | 50 | 30 | 75 | 25 | 580 |  |  |
| CODO PVC DE 1" X 90 | UN | 375 | 250 | 30 | 0 | 200 | 100 | 140 | 10 | 1105 |  |  |
| CODO PVC DE 1" X 45 | UN | 290 | 50 | 40 | 0 | 50 | 50 | 75 | 10 | 565 |  |  |
| CODO PVC DE 2" X 90 | UN | 145 | 200 | 20 | 0 | 50 | 20 | 72 | 30 | 537 |  |  |
| CODO PVC DE 2" X 45 | UN | 120 | 110 | 10 | 0 | 20 | 20 | 64 | 30 | 374 |  |  |
| CODO PF 1/2" POR 90º | UN | 270 | 100 | 25 | 0 | 50 | 50 | 110 | 30 | 635 |  |  |
| COLLARIN PVC 2 A 1/2 | UN | 125 | 115 | 50 | 0 | 50 | 0 | 160 | 0 | 500 |  |  |
| COLLARIN PVC 2 A 3/4 | UN | 38 | 60 | 10 | 0 | 50 | 10 | 66 | 15 | 249 |  |  |
| COLLARIN PVC 3 A 1/2 | UN | 230 | 100 | 110 | 0 | 50 | 0 | 165 | 0 | 655 |  |  |
| COLLARIN PVC DE 3 A 3/4 | UN | 20 | 54 | 50 | 0 | 50 | 0 | 59 | 15 | 248 |  |  |
| COLLARIN PVC 4 A 1/2 | UN | 90 | 115 | 65 | 0 | 50 | 0 | 86 | 0 | 406 |  |  |
| COLLARIN PVC DE 4 A 3/4" | UN | 15 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 36 | 15 | 216 |  |  |
| COLLARIN PVC DE 6" A 1/2" | UN | 20 | 55 | 48 | 0 | 0 | 30 | 60 | 30 | 243 |  |  |
| LIMPIADOR | CUARTO | 51 | 35 | 18 | 3 | 10 | 20 | 26 | 10 | 173 |  |  |
| LLAVE TERMINAL EN BRONCE DE 1/2" | UN | 30 | 32 | 38 | 0 | 10 | 25 | 14 | 10 | 159 |  |  |
| MANGUERA PF+UAD 1/2" | MTRO | 1710 | 1260 | 1440 | 90 | 180 | 630 | 1170 | 90 | 6570 |  |  |
| MANGUERA PF+UAD DE 3/4 | MTRO | 360 | 270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | 360 | 1890 |  |  |
| REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2" | UN | 120 | 75 | 350 | 0 | 25 | 20 | 125 | 50 | 765 |  |  |
| REDUCCION PVC DE 1 A 1/2" | UN | 160 | 60 | 50 | 0 | 25 | 50 | 125 | 50 | 520 |  |  |
| REDUCCION PVC DE 2 A 1/2" | UN | 90 | 65 | 20 | 0 | 20 | 20 | 70 | 50 | 335 |  |  |
| REDUCCION PVC DE 2 A 3/4" | UN | 29 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 | 50 | 234 |  |  |
| SOLDADURA PVC | CUARTO | 61 | 43 | 60 | 6 | 10 | 20 | 56 | 15 | 271 |  |  |
| TAPON PVC LISO DE 1/2 | UN | 600 | 420 | 520 | 50 | 200 | 200 | 320 | 200 | 2510 |  |  |
| TAPON PVC LISO DE 3/4" | UN | 125 | 50 | 100 | 0 | 50 | 20 | 140 | 50 | 535 |  |  |
| TAPON PVC LISO DE 1 | UN | 170 | 60 | 50 | 0 | 50 | 100 | 80 | 50 | 560 |  |  |
| TAPON PVC DE 1/2"ROSCA | UN | 600 | 400 | 270 | 50 | 200 | 200 | 90 | 200 | 2010 |  |  |
| TAPON ROSCADO DE 1 | UN | 130 | 60 | 100 | 0 | 50 | 50 | 68 | 25 | 483 |  |  |
| TEE PVC DE 1/2" | UN | 570 | 410 | 170 | 50 | 200 | 100 | 380 | 50 | 1930 |  |  |
| TEE PVC DE 3/4" | UN | 170 | 100 | 100 | 0 | 50 | 30 | 150 | 24 | 624 |  |  |
| TEE PVC DE 1" | UN | 220 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 | 25 | 645 |  |  |
| TEE PVC DE 1 1/4" | UN | 14 | 115 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25 | 239 |  |  |
| TEE PVC DE 1 1/2" | UN | 40 | 105 | 20 | 0 | 20 | 20 | 50 | 25 | 280 |  |  |
| TUBERIA PVC 1/2" RDE 9 | MTRO | 552 | 360 | 306 | 24 | 120 | 30 | 390 | 100 | 1882 |  |  |
| TUBERIA PVC 3/4" RDE 11 | MTRO | 296 | 330 | 218 | 18 | 60 | 20 | 330 | 100 | 1372 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 1 RDE 21 0 o 200PSI | MTRO | 820 | 450 | 200 | 18 | 60 | 30 | 330 | 100 | 2008 |  |  |
| TUBERIA PVC 1 1/4 RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 72 | 300 | 60 | 12 | 0 | 0 | 222 | 100 | 766 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 1- 1/2 RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 210 | 330 | 60 | 12 | 60 | 30 | 252 | 100 | 1054 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 2" UNION MECANICA RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 390 | 90 | 150 | 18 | 60 | 90 | 216 | 120 | 1134 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 3" UNION MECANICA RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 240 | 114 | 438 | 18 | 60 | 90 | 180 | 60 | 1200 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 4" UNION MECANICA RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 222 | 108 | 108 | 12 | 30 | 30 | 126 | 48 | 684 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 6" UNION MECANICA RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 54 | 18 | 72 | 0 | 0 | 18 | 54 | 18 | 234 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 6" UNION MECANICA RDE 21 O 160 PSI | MTRO | 18 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 84 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 6" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 8" UNION MECANICA RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 60 | 18 | 36 | 18 | 18 | 0 | 36 | 18 | 204 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 8" UNION MECANICA RDE 21 O 160 PSI | MTRO | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 90 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 8" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 10" UNION MECANICA RDE 21 O 200 PSI | MTRO | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 126 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 10" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 12" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 14" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 16" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |  |  |
| TUBERIA PVC DE 18" UNION MECANICA RDE 21 O 125 PSI | MTRO | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  |
| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 6" UNION CAUCHO | MTRO | 120 | 120 | 150 | 60 | 180 | 0 | 60 | 120 | 810 |  |  |
| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 10" UNION CAUCHO | MTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |
| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 12" UNION CAUCHO | MTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 800 | 1100 |  |  |
| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 20" UNION CAUCHO | MTRO | 0 | 0 | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90 |  |  |
| TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 24" UNION CAUCHO | MTRO | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96 |  |  |
| SILLAS YEE PARA ALCANTARILLADO DE 20" a 6" | UN | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 |  |  |
| UNION PVC DE 1/2" | UN | 750 | 450 | 760 | 150 | 200 | 100 | 580 | 100 | 3090 |  |  |
| UNION PVC DE 3/4" | UN | 380 | 100 | 305 | 50 | 50 | 50 | 250 | 50 | 1235 |  |  |
| UNION PVC DE 1 | UN | 500 | 210 | 100 | 50 | 50 | 100 | 250 | 50 | 1310 |  |  |
| UNION PVC DE 1, 1/4" | UN | 60 | 110 | 20 | 20 | 0 | 0 | 200 | 50 | 460 |  |  |
| UNION PVC DE 1, 1/2" | UN | 160 | 120 | 25 | 20 | 25 | 100 | 180 | 50 | 680 |  |  |
| UNION PVC DE 2 | UN | 230 | 110 | 85 | 0 | 20 | 50 | 285 | 50 | 830 |  |  |
| UNION PVC DE 3 | UN | 245 | 64 | 85 | 0 | 20 | 50 | 95 | 50 | 609 |  |  |
| UNION PVC DE 4 | UN | 150 | 14 | 85 | 0 | 0 | 100 | 90 | 50 | 489 |  |  |
| UNION PF+ UAD 1/2" | UN | 400 | 100 | 200 | 100 | 50 | 100 | 260 | 100 | 1310 |  |  |
| UNION PVC DE 2" DE REPARACION UZ | UN | 45 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 125 |  |  |
| UNION PVC DE 3" DE REPARACION UZ | UN | 73 | 67 | 20 | 0 | 20 | 20 | 104 | 0 | 304 |  |  |
| UNION PVC DE 4" DE REPARACION UZ | UN | 55 | 52 | 20 | 0 | 20 | 20 | 72 | 0 | 239 |  |  |
| UNION PVC DE 6" DE REPARACION UZ | UN | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 80 |  |  |
| UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2" | UN | 130 | 42 | 10 | 0 | 30 | 50 | 138 | 100 | 500 |  |  |
| UNION UNIVERSAL DE PVC 3/4" | UN | 60 | 37 | 10 | 0 | 25 | 10 | 116 | 50 | 308 |  |  |
| UNION UNIVERSAL DE PVC 1 | UN | 120 | 37 | 10 | 0 | 25 | 50 | 96 | 50 | 388 |  |  |
| VENTOSA DOBLE ACCION AUTOMATICA DE 1/2" PLASTICA | UN | 17 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 5 | 77 |  |  |
| CINTA TEFLON | UN | 100 | 160 | 160 | 50 | 20 | 40 | 90 | 20 | 640 |  |  |

- Respuesta de la Entidad:

La entidad manifiesta que en caso de adjudicación el porcentaje de impuestos a cancelar es:

| CONCEPTO | PORCENTAJE |
| --- | --- |
| ESTAMPILLAS | 4% antes de IVA |
| RETE FUENTE POR COMPRAS | 3.5% antes de IVA |
| RETE IVA | 15% del IVA |
| Si el proponente es de Manizales deberá cancelar el RETE ICA | x 1000 |

Y las demás establecidas en la ley.

4.

- Respuesta de la Entidad: En la lista de precios  se corrigió de lo UZ y se colocó Unión mecánica, respecto al RDE se dejó como está inicialmente y se adicionó lo de las presiones propuestas.

5.

- RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Será tenida en cuenta su observación y por lo tanto se permitirá cotizar este tipo de tuberías.

6.

- RESPUESTA DE LA ENTIDAD: la entidad manifiesta que los cauchos requeridos hay que cotizarlos ya que se requieren para tubería que hay en existencia.

7.

- RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad se ratifica en lo establecido en los pliegos de condiciones.

OBSERVACION N° 3

- FF SOLUCIONES S.A. - Elisabeth Madrigal -Departamento de Licitaciones:

(…) Solicitamos a la entidad se sirva publicar  los impuestos, sus porcentajes, estampillas, y demás costos tributarios que conlleva la celebración del contrato, a razón de que no todas las entidades manejan los mismos impuestos. Lo anterior en aras de que los oferentes interesados en el proceso tengan en cuenta estos para la correcta preparación de su oferta (…)

- RESPUESTA DE LA ENTIDAD: La entidad manifiesta que en caso de adjudicación el porcentaje de impuestos a cancelar es:

| CONCEPTO | PORCENTAJE |
| --- | --- |
| ESTAMPILLAS | 4% antes de IVA |
| RETE FUENTE POR COMPRAS | 3.5% antes de IVA |
| RETE IVA | 15% del IVA |
| Si el proponente es de Manizales deberá cancelar el RETE ICA | x 1000 |

Y las demás establecidas en la ley.

Manizales, Mayo 07 de 2013

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)		(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA               JOSE LUIS ARIAS CARDONA

Gerente 			                      Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.                         EMPOCALDAS S.A. E.S.P