Manizales, agosto 08 de 2013

Doctor

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0087 de 2013.

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0087 de 2013, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE  3.750 MEDIDORES PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 CÓMO MÍNIMO. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO O POR LA ONAC.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 29 de julio de 2013 a las 10:00 a.m., presentándose los siguientes proponentes:

1. ORMUS LTDA.: $ 462.622.500 Incluido IVA. Ofertan MEDIDORES VOLUMETRICOS COMPOSITE

2. BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS: Ofertan:

MEDIDORES VOLUMETRICOS METALICOS: $369.532.500 Incluido IVA

MEDIDORES VOLUMETRICOS COMPOSITE: $426.300.000 Incluido IVA

3. ACUATUBOS S.A.: $408.682.500 Incluido IVA. Ofertan: MEDIDORES VOLUMETRICOS COMPOSITE.

Que de acuerdo al Capitulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, especificaciones técnicas y de experiencia exigidos para presentar la propuesta, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se realizarán las pruebas técnicas de las muestras de los medidores ofertados en un laboratorio debidamente acreditado; luego se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | ORMUS LTDA | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | ACUATUBOS S.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI | SI | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta | SI | SI | SI |
| Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas | SI | SI | NA |
| Propuesta económica | SI | SI | SI |
| RUT | SI | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del DAFP | SI | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI | SI |
| Inscripción vigente en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, en la Actividad 03 Especialidad 18 Grupo 01. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación. Ó en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en los siguientes códigos: 2640 o 2829 o 4644 o 4649 o 4659 o 4669. | SI | SI | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, en caso de personas jurídicas, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal en caso de personas jurídicas expedido por la Contraloría General de la República | SI | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (Artículo 50 Ley 789/02). | SI | SI | SI |
| El Proponente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. | SI | SI | SI |
| El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P con una vigencia de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, por cuantía equivalente a la suma de 10% del presupuesto oficial. | SI | SI | SI |
| HABILITADO | SI | SI | SI |

VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ORMUS LTDA | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | ACUATUBOS S.A. |
| --- | --- | --- | --- |
| Certificado de aprobación de modelo según lo solicitado. | SI | SI | SI |
| Copia traducida al idioma español del certificado de aprobación de modelo, realizada por traductor avalado por el ministerio de relaciones exteriores de Colombia o por un organismo internacional debidamente reconocido. (En caso de estar en otro idioma diferente al español). | SI | SI | SI |
| Certificado de origen del medidor | SI | SI | SI |
| Certificado de diseño del medidor volumétrico, para funcionamiento con sedimentos en el agua. | SI | SI | SI |
| Certificado de la norma de conexión de la rosca G ¾ B ó conexiones diferenciadas. | SI | SI | SI |
| Plano esquemático del medidor en donde se ilustren todas las dimensiones del medidor, (Largo – Ancho – Altura) con tapa abierta y tapa cerrada. | SI | SI | SI |
| Curva metrológica característica del medidor ofrecido. | SI | SI | SI |
| Curva de pérdida de carga. | SI | SI | SI |
| Protocolo de pruebas que se realizan normalmente a los medidores en fábrica, de acuerdo con su sistema de gestión de la calidad. | SI | SI | SI |
| Catalogo técnico del medidor. | SI | SI | SI |
| Los medidores deberán cumplir para los requisitos de fabricación la norma EN14154 / MID (2004/22/CE) / ISO 4064 (año 2005) ó su equivalente NTC 1063 versión 2007.para cumplir el anterior requisito los proponentes deberán presentar el certificado del sello de calidad ó certificado de aseguramiento de la calidad, expedido por una entidad debidamente facultada. El certificado de sello de calidad o aseguramiento de calidad debe ser propio del medidor ofertado. | SI | SI | SI |
| Los medidores ofertados cumplen con las especificaciones técnicas descritas en El NUMERAL 5.1 CAPITULO V de los pliegos de condiciones y con la ADENDA N°03 de la invitación pública N°0087 de 2013 | SI | SI | SI |
| ROTULADO: Todos los medidores deben tener la siguiente rotulación en forma clara, fija, indeleble, sobre o bajo relieve en su carcaza, dial del dispositivo, placa de identificación o la cubierta del medidor siempre y cuando no sea desmontable o que de alguna manera se pueda deteriorar o alterar y de acuerdo con las especificaciones descritas en el numeral 5.1 capítulo V de los pliegos de condiciones. | SI | SI | SI |
| HABILITADO | SI | SI | SI |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA |  |  |  |
| El proponente deberá certificar experiencia especifica en el suministro de por lo menos 3.750 medidores de agua, con las mismas características y especificaciones técnicas solicitadas en el presente pliego de condiciones, en los últimos dos (2) años para Empresas de Servicios Públicos domiciliarios (ESP) de Acueducto y Alcantarillado en Colombia, indicando la entidad contratante, el valor del contrato, el número de medidores suministrados y el tipo, y el período de vigencia del contrato, para lo cual deberá anexar certificados de experiencia, la certificación debe ser expedida por cada una de las empresas con que se tuvo contrato, firmada por el representante legal o el funcionario competente, teniendo en cuenta que la empresa podrá verificar dicha certificación.(Se acepta experiencia por los suministros del mismo tipo de medidor a ofertar, independientemente de sus conexiones externas). | SI | SI | SI |
| HABILITADO | SI | SI | SI |

Una vez surtidas las anteriores etapas se procedió con la evaluación técnica de los medidores ofertados por los proponentes participantes, la cual fue llevada a cabo el día 29 de julio de 2013 en las instalaciones del laboratorio de medidores de AGUAS DE MANIZALES, debidamente acreditado y con presencia de un representante de cada uno de los proponentes. Los resultados se indican a continuación:

EVALUACION TECNICA DE LOS MEDIDORES

INFORME DE PRUEBAS TECNICAS A MEDIDORES DE MUESTRA

A continuación se presenta el cuadro resumen de los resultados emitidos por el Laboratorio de medidores de la Empresa Aguas de Manizales S.A. y la evaluación final por Empresa y Tipo de Medidor:

Como resultado de las anteriores pruebas se observa que los medidores de la empresa Acuatubos S.A. de Composite y los medidores de la empresa BTP Medidores y Accesorios S.A. de Composite no cumplieron 100% con las pruebas de exactitud.

Por lo tanto los medidores que pasan a la etapa de evaluación económica son los siguientes:

- Medidores de la empresa ORMUS LTDA de Composite.

- Medidores de la empresa BTP Medidores y Accesorios S.A. de Bronce-Latón.

EVALUACIÓN ECONOMICA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., definirá la propuesta más favorable, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

VALOR DE LA PROPUESTA:

La propuesta más económica tendrá 100 puntos, las demás se calificaran así:

Vm =  Valor de la propuesta más económica (IVA INCLUIDO)

Vi =  Valor de la propuesta en consideración (IVA INCLUIDO)

Puntos=  (Vm / Vi ) x 100.

Al realizar la evaluación económica de las dos empresas que llegaron a estos términos, se constata que la oferta más económica es la presentada por la empresa BTP Medidores y Accesorios S.A. (para los medidores Sensus de Bronce-Latón) equivalentes a 100 puntos de calificación.

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública Nro. 0087 de 2013, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE  3.750 MEDIDORES PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 CÓMO MÍNIMO. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO O POR LA ONAC al proponente BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS S.A., con Nit N° 900076653-0, cuyo representante legal es ALBERTO CORREDOR GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 19.279.479, por cumplir con todos los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones, por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($369.532.500) IVA INCLUIDO, para y un plazo de ejecucion de NOVENTA  (90) DIAS CALENDARIO (TRES ENTREGAS), contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitacion publica.

NOTA: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica.

La suscrita Profesional de la Unidad Jurídica de la Secretaria General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee la capacidad intelectual y conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)	(ORIGINAL FIRMADO)

ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ 	        SANDRA MILENA NIETO MARIN

Profesional Unidad Jurídica 			       Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			       EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.