Manizales,  julio 19 de 2013.

Doctor

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0088 de 2013.

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0088 de 2013, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000).

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 10 de julio de 2013 a las 09:00 a.m., presentándose solo una propuesta en tiempo y oportunidad por: HIDROMED S.A. por un valor de $ 49.999.480 incluido IVA.

De acuerdo al Capítulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, especificaciones técnicas y de experiencia exigidos para presentar la propuesta y la verificación de cumplimiento de las normas técnicas solicitadas en los pliegos de condiciones, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO:

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI |
| Carta de presentación de la propuesta | SI |
| Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas | SI |
| RUT | SI |
| Hoja de vida en formato del DAFP | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI |
| Inscripción vigente en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, en la Actividad 03 Especialidad 18 Grupo 01. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación.-Si dicho registró esta actualizado con el nuevo sistema CIIU, deberá estar clasificado bajo los códigos 2640 o 2829 o 4644 o 4649 o 4659 o 4669 | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, en caso de personas jurídicas, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal en caso de personas jurídicas expedido por la Contraloría General de la República | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (Artículo 50 Ley 789/02). | SI |
| El Proponente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. | SI |
| El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P con una vigencia de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, por cuantía equivalente a la suma de 10% del presupuesto oficial. | SI |
| HABILITADO | SI |

- DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA

| DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO | HIDROMED S.A. |
| --- | --- |
| El proveedor debe acreditar el certificado de calibración individual emitido por un laboratorio acreditado en Colombia, para medidores ¾” – 1” –1 ½” - y 2” | SI |
| Los medidores ofertados deberán cumplir técnica y metrológicamente con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1063 - 1 Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: Especificaciones, y NTC 1063 – 3 versión 2007: Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente | SI |
| Los proponentes deberán dar cumplimiento con las especificaciones y documentos de carácter técnico solicitados en el CAPÍTULO V “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. | SI |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA | HIDROMED S.A. |
| El proponente deberá certificar experiencia específica en el suministro de los medidores solicitados en esta invitación, en el último año. | SI |
| HABILITADO PARA CONTINUAR EN EL PROCESO | SI |

- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- |
| FORMULARIO DE PRECIOS | SI |
| HABILITADO | SI |

- EVALUACIÓN ECONOMICA

La evaluación económica se realizará con aquellas propuestas que hayan resultado habilitadas en la verificación jurídica, técnica y de condiciones de experiencia, y se llevará a cabo bajo el siguiente criterio:

QUIEN CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS Y SE SELECCIONARA EL MENOR VALOR Y QUE OFERTE TODOS LOS MEDIDORES, NO ES VÁLIDO PROPUESTAS PARCIALES.

VALOR DE LA PROPUESTA:

La propuesta más económica tendrá 100 puntos, las demás se calificaran así:

Vm =  Valor de la propuesta más económica (IVA INCLUIDO)

Vi =  Valor de la propuesta en consideración (IVA INCLUIDO)

Puntos=  (Vm / Vi ) x 100.

Entonces:

HIDROMED S.A.: HABILITADO en la verificación jurídica, técnica y de condiciones de experiencia.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000).

VALOR PROPUESTA ECONOMICA HIDROMED S.A.: $ 49.999.480 incluido IVA.PUNTOS: 100

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública Nro. 0088 de 2013, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES al proponente HIDROMED S.A, con Nit N° 830144460-4, cuyo representante legal es JHON JAIRO OCAMPO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.259.921, por cumplir con todos los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones, por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA  Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  $49.999.480 incluido IVA, transporte, cargue y descargue, y un plazo de ejecucion de TREINTA  (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitacion publica.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO) 				(ORIGINAL FIRMADO)

ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ 	        SANDRA MILENA NIETO MARIN

Profesional Unidad Jurídica 			       Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			       EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO) 				(ORIGINAL FIRMADO)

HERNANDO CAMPUZANO LOAIZA                  LUIS CARLOS  PERALTA

Supervisor Comercial		                                          Supervisor Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			       EMPOCALDAS S.A.  E.S.P

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.