EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA DE OFERTAS Nro. 0088  DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES

Los medidores deberán ser  entregados en las cantidades y tipos señalados en  cada una de las seccionales que se detallan a continuación:

y de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TECNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CINCUENTA MILLONES DE PESOS  ($50.000.000)

APERTURA: 	03 DE JULIO DE 2013

CIERRE:     	10 DE JULIO DE 2013

MANIZALES, JUNIO  DE 2013

INTRODUCCIÓN

En virtud del principio de transparencia y de los principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en atención al Reglamento Interno de Contratación de la Entidad, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P,  se permite presentar a continuación el pliego de condiciones para el siguiente proceso de selección.

Este documento contiene la información particular de las condiciones y requisitos del proceso de selección.

El interesado deberá leer completamente los presentes Pliegos de Condiciones, toda vez que al participar en el proceso de selección, se presume que tiene conocimiento de los mismos y de las modificaciones introducidas.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, agradece las sugerencias u observaciones al mismo, las cuales deben ser enviadas al correo electrónico: www.observaciones@empocaldas.com.co

PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; en el correo electrónico: webmaster@anticorrupción.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en el Portal de Internet: www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 Nº 7-27, Bogotá, D.C.

SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTREN CONFORMADAS DE ACUERDO CON LA LEY PARA QUE REALICEN EL CONTROL SOCIAL AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CAPITULO I

PRESENTACION DE LA EMPRESA:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. es una sociedad anónima comercial, de nacionalidad Colombiana, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, sometida al régimen aplicable a las empresas de servicios públicos. Se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2.001 disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las normas legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan; por las normas del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Su sede principal está ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82 en la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas. Su página web es www.empocaldas.com.co y presta servicios públicos de acueducto y alcantarillado en municipios y centros poblados del departamento de Caldas.

  - OBJETO.

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para el SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el capítulo V, del pliego de condiciones.

  - PLAZO PARA ENTREGA

El plazo para la realización de estos suministros  será de TREINTA DIAS (30) DIAS CALENDARIO contados desde la suscripción del acta de inicio, en UNA SOLA ENTREGA.

1.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y AJUSTES

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente convocatoria pública, serán cancelados con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año 2.013, bajo el Rubro Nº. 220101, Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 404  de fecha junio 04  de 2013.

1.4. PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha determinado que el valor del presente proceso de selección asciende a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) incluido transporte, cargue y descargue e  IVA.

El valor total corregido de la propuesta de la propuesta no podrá exceder dicho presupuesto oficial; en caso tal la misma será RECHAZADA.

1.5. PROPUESTAS PARCIALES

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P NO ACEPTARÁ PROPUESTAS PARCIALES.

1.6.  CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

La Consulta del pliego de condiciones podrá hacerse durante el plazo del presente proceso de selección en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Secretaria General, ubicada en la Carrera 23 Nº 75 – 82, de la ciudad de Manizales, y en la página web de la entidad:  www.empocaldas.com.co .

1.7. INSCRIPCION DE LOS PROPONENTES EN EL DIRECTORIO DE PROPONENTES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

Para este efecto deberá manifestar su interés en participar en la selección, INSCRIBIÉNDOSE PREVIAMENTE como PROVEEDORES, hasta un día antes de la fecha de entrega de las propuestas en el Directorio de Proponentes de EMPOCALDAS S.A E.S.P, para dicha inscripción, deberán diligenciar la documentación indicada en el link de Contratación de la página web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO SE ACEPTAN INSCRIPCIONES POR MEDIO ELECTRÓNICO.

LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS SOLO PODRAN INSCRIBIRSE UNA SOLA VEZ EN FORMA INDIVIDUAL O EN FORMA COLECTIVA CONFORMANDO CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

1.8. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El presente proceso se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Código Civil, Código de Comercio, Manual de Contratación de la Entidad,  principios generales de la Función Pública (Art. 209 C.P.) y demás normas que adicionen, modifiquen o complementen.

  - CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del proceso:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Aviso de convocatoria | 24 de junio 2013 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación proyecto de pliego de condiciones. | Del 24 al 28 de junio de 2012 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Del 24 al 28 de junio de 2012 a las 6:00 p.m. | Directamente y en físico en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, y en medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones | 02 de julio de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Resolución de apertura de la invitación | 03 de julio de 2013 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Publicación de los pliegos de condiciones definitivos | Del 03 al 09 de julio de 2013. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos y aclaración de los pliegos de condiciones | 04 de julio de 2013 a las 10:00 a.m. | Auditorio de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Cierre de la invitación, fecha final para la recepción de propuestas | 10 de julio de 2013 a las 9:00 a.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas | 17 de julio de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 18 al 22 de julio de 2013 a las 6:00 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. | 23 de julio de 2013 a las 6:00 p.m. | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| ADJUDICACIÓN. | 24 de julio de 2013 | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Este cronograma podrá sufrir variaciones en el desarrollo del proceso. Las variaciones se publicaran en la página Web de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

- 10. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE

El presente proceso se declarará cerrado el día y hora señalados en el cronograma, en consecuencia sólo se podrán presentar propuestas hasta la fecha y hora señalada para tal efecto, las cuales serán entregadas personalmente o por su representante, previa inscripción en el directorio de proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, en la sede principal de la entidad ubicada en la Carrera 23 Nro. 75-82, Barrio Milán,  de la ciudad de Manizales. El sobre que contenga la propuesta deberá estar radicado en la recepción de la entidad, el cual debe contener la fecha y hora de entrega, requisito con el que se entiende recibida la propuesta.

En la fecha y hora indicada, en acto público, se declarará cerrado el proceso.  Acto seguido se contarán las propuestas y se procederá a abrir el sobre, rotulado como original, se relacionarán una por una de acuerdo con el orden de entrega indicando: fecha y hora de entrega, el nombre del proponente, el número de folios y el valor de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, no considerará como aptas ni se tendrán en cuenta ni se estudiarán las propuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre o aquellas que habiéndose recibido antes de la fecha y hora del cierre hubieren sido presentadas en sitio diferente al que se señala en éstos pliegos de condiciones. De dicho acto se suscribirá un acta por parte de los funcionarios designados para ello.

Para efectos de garantizar los principios de transparencia y de responsabilidad, se establece, para todas y cada una de las diligencias y audiencias programadas dentro del presente proceso, como hora legal del mismo, la hora legal para la República de Colombia coordinada y establecida por la superintendencia de Industria y Comercio, la cual se encuentra en la dirección http://horalegal.sic.gov.co. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 20 del decreto 2153 de 1992.

1.11. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P, expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones.

EMPOCALDAS S.A E.S.P, hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias. Toda aclaración o modificación se hará mediante Adendas numeradas consecutivamente; estos documentos formarán parte integral del presente pliego de condiciones; las Adendas serán suscritas por el ordenador del gasto.

1.12. CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS

1.12.1. EN CUANTO A LOS PROPONENTES

En la presente Invitación Pública podrán participar en forma independiente, en Consorcio o en Unión Temporal, las personas naturales o jurídicas cuyo objeto social o actividad mercantil sea afín con el objeto de este proceso, legalmente establecidos, con registro vigente en la cámara de comercio que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.

Cuando la Propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, éstos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)	Los PROPONENTES indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando los términos y extensión de la participación en la Propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados.

b)	Los integrantes del Consorcio o miembros de la Unión Temporal, señalarán las reglas básicas que regularán las relaciones e indicarán el porcentaje de participación de cada uno de ellos y para la unión temporal, la descripción detallada de las actividades a realizar. La responsabilidad tanto para el Consorcio como para la Unión Temporal será solidaria. En las uniones temporales las sanciones por incumplimiento, serán aplicadas de acuerdo con  el porcentaje de  participación de cada uno de sus integrantes en los términos del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

c)	Se designará  un representante  del Consorcio o de la  Unión Temporal, el cual  no podrá ser reemplazado sin la autorización expresa y escrita de cada  uno de los integrantes que lo conforman.

d)	La duración del Consorcio o Unión Temporal deberá cubrir el plazo del contrato, hasta su liquidación y un (1) año más.

1.12.2. EN CUANTO A LA PROPUESTA

El proponente elaborará la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego de condiciones y anexará la documentación exigida. Presentará su propuesta sujetándose al orden establecido en el Capitulo II DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA y al lleno de los requisitos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P con el fin de facilitar su estudio.

1.12.3. COSTO DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.

1.12.4  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se presentará en ORIGINAL Y COPIA, cada una de las cuales se entregará en sobre cerrado y dentro del plazo fijado en el cronograma de la citada invitación.

Los sobres se marcarán de la siguiente forma:

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Carrera 23 Nº. 75 - 82

Manizales – Caldas

Invitación Pública Nº.              De  2013

Objeto: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES.

De acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Sobre No. ____.

Nombre del Proponente. ____.

Indicar si es original o copia ____.

El “ORIGINAL” de la propuesta contendrá todos los documentos solicitados, FOLIADOS en forma consecutiva.  En el evento de no poseer documentos originales, se podrán adjuntar copias.  Sin embargo la Secretaria General y/o el área respectiva, se reserva el derecho de verificar su autenticidad.

No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el proponente al margen del mismo o en documento aparte incluido en la propuesta.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS O MODIFICACIONES QUE FUEREN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA Y HORA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO.

1.13. ALCANCE.

El objeto del contrato que se suscriba, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas y de requerimiento del suministro, contenidas en el Capitulo V de los pliegos de condiciones.

1.14. IDIOMA Y MONEDA.

El idioma oficial durante la convocatoria pública y ejecución del contrato será el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e informaciones de cualquier índole, la propuesta y el contrato. La moneda será el peso colombiano, no se aceptarán propuestas en otro idioma y otra moneda.

1.15. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.

El oferente debe garantizar en la carta de presentación de la oferta en forma escrita y expresamente, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en concordancia con el Artículo 44,4 de la Ley 142 de 1994 y demás normas vigentes, afirmación que se  entenderá  prestada bajo la gravedad del juramento. La comunicación deberá ser suscrita por el representante legal. Además debe aceptar que si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este tiene la obligación de exponerla y cederá el contrato previa  autorización escrita de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., o si no fuere posible, renunciará a su ejecución.

La contravención de las anteriores prohibiciones, obligará al Representante Legal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. a dar por terminado el contrato y  proceder a su Liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NO SE ACEPTARÁN OFERTAS DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, A LAS CUALES EMPOCALDAS S.A. E.S.P LES HAYA DECRETADO CADUCIDAD DE UN CONTRATO, TERMINACIÓN UNILATERAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA. ESTA CONDICIÓN APLICA PARA PRESENTARSE DIRECTAMENTE A OFERTAR O EN UNIONES TEMPORALES.

1.16.  INSTRUCCIONES PRELIMINARES.

El  proponente  deberá  examinar cuidadosamente  los  pliegos de condiciones,  las adendas  y  todos  los  aspectos  que  puedan  influir en la presentación de la propuesta. Con  la  presentación de las ofertas por parte de  los proponentes, se entenderán conocidos y aceptados los presentes pliegos de condiciones.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  se  reserva  en  todo  momento  el  derecho  de no contratar,  o declarar  desierto  el  proceso  de  selección, según respondan a sus intereses. Lo anterior es aceptado expresamente  por  los  oferentes,  quienes  renuncian  de  manera  absoluta  a cualquier  reclamación  de  perjuicios  por  el  uso  de  estas  opciones  por  parte  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Así mismo se reserva la exclusión del pago del IVA por certificación otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

1.17.  INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones, requerimientos y anexos que figuren en los documentos del proceso de convocatoria pública, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la propuesta.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, modificar los documentos de la invitación pública mediante adendas publicadas en la página WEB de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, los cuales serán de obligatoria observancia para la preparación de la oferta.

Si un oferente encontrare discrepancias u omisiones en las condiciones de la invitación pública, en las especificaciones o en los demás documentos o dudas sobre ellos, deberá solicitar por escrito a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las aclaraciones necesarias, las cuales requieren ser recibidas por ésta, por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de cierre y entrega de las propuestas, de lo contrario no podrán ser absueltas por preclusión de términos de la invitación pública.

1.18. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas serán válidas por un periodo no inferior a TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la fecha estipulada para la entrega de propuestas.

1.19.   AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para presentar propuestas hasta  un día hábil antes de la fecha establecida para la entrega de las propuestas, cuando lo considere conveniente o cuando lo soliciten al menos dos de los invitados.

1.20.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales, constituida en formato entre Particulares. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890.803.239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, y se constituirá  por una cuantía correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La garantía tiene por fin asegurar que el proponente se compromete a cumplir con las obligaciones emanadas de la INVITACION, especialmente a mantener el valor y condiciones de la propuesta, a suscribir y legalizar el contrato consecuencia de la misma, en los términos del presente pliego y de la oferta en la parte que esta haya sido aceptada, y en general de conformidad con los términos que sirvieron de base para la adjudicación.

Si por algún motivo, se concede al proponente favorecido ampliación en el plazo para suscribir y legalizar el contrato o si, dentro del término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, el proponente favorecido no hubiere suscrito el contrato o presentado la garantía única a que se refieren  estos pliegos de condiciones, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, dicha garantía de seriedad deberá prorrogarse antes de su vencimiento por un plazo prudencial, el cual fijará EMPOCALDAS S.A E.S.P, con el fin de que la prórroga cubra el tiempo necesario hasta la legalización del contrato.

EMPOCALDAS S.A E.S.P hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en el evento de que el proponente favorecido no cumpla con su obligación de sostener su propuesta, o la de celebrar y perfeccionar el contrato correspondiente dentro del término fijado para el efecto en los presentes pliegos de condiciones.

1.21. CORRESPONDENCIA:

Toda correspondencia de los proponentes deberá dirigirse en la siguiente forma, mientras no se indique otra cosa:

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75 - 82

Manizales, Caldas - Colombia

Referencia: Invitación  Nro.        de 2.013

CAPITULO II

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION

2.1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA.

2.1.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO

Las propuestas presentadas por los proponentes que deseen participar en el presente proceso de selección deberán contener los siguientes documentos:

- Carta de presentación de la propuesta, según formato adjunto.

- Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días para personas jurídicas.

- Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas.

- Podrán participar en esta cotización proveedores nacionales, los cuales deberán estar inscritos en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, en la Actividad 03 Especialidad 18 Grupo 01. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de apertura de la presente invitación.

-Si dicho registró esta actualizado con el nuevo sistema CIIU, deberá estar clasificado bajo los códigos 2640 o 2829 o 4644 o 4649 o 4659 o 4669.

- RUT expedido y actualizado año 2013.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural.

- Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, o de cada uno de los consorciados en caso de consorcios o uniones temporales.

- Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural, o de cada uno de los consorciados en caso de consorcios o uniones temporales.

- Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la razón social, para personas jurídicas.

- Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la razón social, para personas jurídicas.

- Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02), suscrito por el revisor fiscal cuando este exista o por el representante legal.

- Hoja de Vida en formato del DAFP para personas naturales o jurídicas según el caso.

- El Oferente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales vigentes. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. Dicha declaración debe estar contenida en la carta de presentación de la propuesta.

- Garantía de seriedad de la propuesta.

2.1.2. DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO:

- El proveedor debe acreditar  el certificado de calibración individual emitido por un laboratorio acreditado en Colombia, para medidores ¾” – 1” –1 ½” - y 2”

- Los proponentes deberán dar cumplimiento con las especificaciones y documentos de carácter técnico  solicitados en el CAPÍTULO V “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

    - DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA:

El proponente deberá certificar experiencia específica en el suministro de los medidores solicitados en esta invitación, en el último año.

La experiencia puede ser acreditada por un miembro del Consorcio o Unión Temporal o por la suma de la experiencia de los miembros del consorcio o unión temporal.

Dicha experiencia se debe sustentar con certificaciones anexas expedida por el cliente, que indique como mínimo los siguientes datos:

- Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono

- Objeto del contrato

- Fecha de iniciación y terminación del contrato

- Calificación de la ejecución del contrato como excelente, buena, regular o mala según lo considere la entidad contratante

- Datos del funcionario que expide la certificación, dirección y teléfono

Serán  válidas  las  certificaciones  de  experiencia  de contratos en  ejecución o culminados  y  liquidados  con  anterioridad  a  la  fecha  de  apertura  de  la  presente convocatoria pública.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá verificar por todos los medios, cuando lo estime conveniente, que la información con la cual se acredita la experiencia sea veraz y se descartará la oferta de aquellos que suministren información falsa.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y  ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TECNICO Y LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.2 CRITERIOS DE CALIFICACION  Y SELECCIÓN

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. realizará los estudios necesarios a partir de la fecha del cierre de la invitación y  podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones pertinentes y que no violen o modifiquen las bases de la invitación ni el principio de igualdad entre los proponentes. Lo anterior no dará lugar a los proponentes para modificar sus propuestas.  Si  ha sido proveedor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de los mismos materiales, se verificara el desempeño del proveedor y del medidor ofertado

2.2.1 PROPUESTA ECONÓMICA.

- El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas.

- Los costos se deben especificar CON IVA INCLUIDO.

- El valor total de la propuesta debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato, incluidos todos los gastos  de transporte, cargue y descargue, fletes, seguros, impuestos, derechos y comisiones hasta el sitio de entrega.

2.2.2 DESIGNACION COMITÉ EVALUADOR

El comité evaluador para el presente proceso estará conformado por la Profesional de la Unidad Jurídica y  el Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico y Supervisores Comerciales  de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

2.2.3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

El proceso de selección se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

    - Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter jurídico en cada una de las propuestas presentadas por los proponentes participantes. Las propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en este punto continúan en el proceso de selección, razón por la cual pasarán a la siguiente etapa. La verificación jurídica de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si las mismas son HÁBILES O NO.

    - En la segunda etapa se procederá a realizar la verificación del cumplimiento de los DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TECNICO Y DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA de las propuestas presentadas, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. Dicha verificación no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son HABILES O NO.

    - Los medidores ofertados deberán cumplir técnica y metrológicamente con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1063 - 1 Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: Especificaciones, y  NTC 1063 – 3 versión 2007: Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente.

    - Finalmente con aquellas propuestas que hayan resultado habilitadas en la verificación jurídica, técnica y de condiciones de experiencia, se procederá con la EVALUACION ECONÓMICA la cual se llevará a cabo de la siguiente manera:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., definirá la propuesta más favorable, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

QUIEN CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS Y SE SELECCIONARA EL MENOR VALOR Y QUE OFERTE TODOS LOS MEDIDORES, NO ES VÁLIDO PROPUESTAS PARCIALES.

VALOR DE LA PROPUESTA:

La propuesta más económica tendrá 100 puntos, las demás se calificaran así:

Vm =  Valor de la propuesta más económica (IVA INCLUIDO)

Vi =  Valor de la propuesta en consideración (IVA INCLUIDO)

Puntos=  (Vm / Vi ) x 100.

2.2.4. RESULTADOS DE LA EVALUACION:

Se adjudicará la invitación pública al proponente que obtenga mayor puntaje. El resultado de la evaluación se dará a conocer el día fijado en el cronograma.

En caso de empate EMPOCALDAS S.A.E.S.P. requerirá a los empatados a presentar una nueva propuesta económica. En caso de persistir el empate, se efectuará un sorteo entre los oferentes, que aún quedan empatados y para ello se citará a los participantes a la Secretaria General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y por medio de balota a quien saque la balota con el número menor se le adjudicará el contrato.

2.2.5 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- No estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y de la Cámara de Comercio.

- No presentar Propuesta económica.

- Propuesta que no se presente en pesos colombianos.

- Propuesta que no se presente en idioma Español.

- Si solicitada una aclaración, el Proponente no da respuesta dentro del plazo previsto.

- No aportar los documentos anunciados en los presentes Pliegos de Condiciones, cuando estos constituyan un factor habilitante para continuar con el proceso de selección.

-     No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

-     No cumplir con las especificaciones técnicas.

2.2.6 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Los participantes podrán presentar sus observaciones, de acuerdo con el cronograma estipulado en los pliegos de condiciones, las cuales deberán ser debidamente sustentadas y presentadas por escrito, EN FÍSICO Y MEDIO MAGNÉTICO en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  Vencido este término sin que se hayan presentado observaciones se levantará Acta de Adjudicación.

Es importante señalar que todos los requisitos formales son susceptibles de ser subsanados por los proponentes dentro del término concedido para la presentación de observaciones al informe de evaluación, siempre y cuando estos no se constituyan como requisito indispensable para la comparación de ofertas.

2.2.7.  ADJUDICACION:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P., adjudicará el contrato a quien ocupare el primer lugar, siempre y cuando no se haya conocido que existe impedimento legal alguno para la futura celebración del contrato.

Si existiere impedimento respecto del primer puesto, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. podrá adjudicar a quien ocupe el segundo puesto, siempre y cuando las condiciones sean favorables para EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; todo lo anterior mediante acto administrativo motivado.

Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluación, la adjudicación se hará mediante resolución motivada, en la fecha y hora señaladas en el cronograma. EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación de la invitación y la misma será obligatoria para dicho oferente.

2.2.8.  COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. notificará al oferente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho oferente.

CAPITULO III

DECLARATORIA DE DESIERTA

DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION PUBLICA

La Declaratoria de desierta del proceso procederá, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. La declaratoria de desierta se hará mediante Resolución Motivada que contendrá en forma expresa y detallada las razones que condujeron a dicha decisión, las cuales pueden ser las siguientes:

- Que en la fecha y hora de cierre de Invitación pública y de Apertura de las propuestas, no se presente ninguna propuesta.

- Cuando se evidencie que algún o algunos sobres han sido abiertos o violentados antes de la fecha y hora señaladas para el cierre.

- Que una vez evaluados los  participantes ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones.

- Que el valor de las propuestas presentadas supere el presupuesto oficial.

En caso de declarar desierta la invitación pública EMPOCALDAS S.A. E.S.P., queda en libertad de negociar directamente con cualquiera de las personas oferentes.

Para estos efectos se  tendrá en cuenta lo indicado en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública relacionado con la  selección objetiva.

CAPITULO IV

CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. SUMINISTROS A CONTRATAR.

| CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| 5 | Medidores de Tipo volumétrico DN 20 3/4" R160 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Filtro en Y 3/4" |
|  | Caudal de Arranque = 2L/h |
|  | Q1: 25 l/h |
|  | Q2: 40 l/h |
|  | Q3: 4 m3/h. |
|  | Q4: 5 m3/h. |
| 30 | Medidores de Tipo volumétrico DN 25 1" R160 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Filtro en Y 1" |
|  | Caudal de Arranque = 3L/h |
|  | Q1: 39,4 l/h |
|  | Q2: 64 l/h |
|  | Q3: 6,3 m3/h. |
|  | Q4: 7,87 m3/h. |
| 8 | Medidores de Tipo volumétrico DN 40 1 1/2" R160 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Filtro en Y 1 1/2" |
|  | Caudal de Arranque = 3L/h |
|  | Q1: 100 l/h |
|  | Q2: 160 l/h |
|  | Q3: 16 m3/h. |
|  | Q4: 20 m3/h. |
| 10 | Medidores de Tipo Velocidad Chorro Único DN 50 2" R315 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Con Bridas y Espárragos en Acero Inoxidable. |
|  | Caudal de Arranque = 0,015 m3/h. |
|  | Q1: 0,08 m3/h. |
|  | Q2: 0,127 m3/h. |
|  | Q3: 25 m3/h. |
|  | Q4: 31,25 m3/h. |

SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES. Según se establece en las especificaciones técnicas (Capitulo V).

FORMULARIO DE PRECIOS

| ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANT | VAR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½” R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES | UN | 53 |  | $ |

  - PERSONAL REQUERIDO.

EL CONTRATISTA, aportará para el desarrollo del presente contrato, su propio personal. Por consiguiente EL CONTRATISTA como empleador del personal que utilice, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, respecto de su personal. Por tanto, queda claramente entendido que no existe relación laboral alguna entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el personal al servicio de EL CONTRATISTA, destinado a la ejecución del presente contrato. En consecuencia EL CONTRATISTA se hace responsable de los sueldos, prestaciones sociales e indemnizaciones de las personas que ocupe para el cumplimiento del objeto contractual, respecto de los cuales EMPOCALDAS S.A. E.S.P no asume obligación alguna de carácter laboral.

4.3.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- Realizar en tiempo y oportunidad el suministro de los medidores, en una sola entrega, dentro de los 30 días siguientes después de firmada el acta de iniciación.

- Los medidores suministrados deberán tener una garantía de calidad de 1 año como mínimo, por defectos de calidad imputables al fabricante comprometiéndose el contratista a reemplazar los medidores que presenten defectos.

- Realizar en tiempo y oportunidad el pago de los impuestos respectivos.

- Los suministros se realizaran en  una sola entrega.

- El CONTRATISTA se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que implique la ejecución del contrato.

- El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Hospital Santa Sofía, Estampilla pro Universidad y  Estampilla Pro desarrollo estarán a cargo del contratista.

- El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de los medidores especificados en el contrato.

- Adicionalmente el contratista deberá incluir en los precios unitarios  del valor de su propuesta el valor de la Estampilla pro Hospital Santa Sofía, Estampilla pro Universidad  2% y  Estampilla Pro desarrollo 2%, reteica  0.37% y retefuente o.37%.

4.4. MULTAS.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato.

POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso.

POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento.

POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

4.5. PENAL PECUNIARIA.

En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA.

  - INTERVENTORÍA DEL CONTRATO.

La INTERVENTORÍA TÉCNICA del contrato estará a cargo de los supervisores comerciales la Jefe de la Sección de Suministros y los Administradores de las seccionales, y la INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA estará a cargo de la Jefe del Departamento Comercial, quien autorizará los pagos, cuando verifique que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria.

  - DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo para la realización de estos suministros será de TREINTA DÍAS CALENDARIO contados desde la suscripción del acta de inicio del contrato. El suministro deberá ser realizado en UNA SOLA ENTREGA en las cantidades indicadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para cada una de las seccionales.

  - FORMA DE PAGO

El pago se realizará  a través de actas parciales, de acuerdo a los suministros entregados y recibidos a entera satisfacción por parte del interventor del contrato, y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente. Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.

  - GARANTIAS

El presente contrato requiere la constitución de la garantía única constituida en una compañía de seguros legalmente constituida en el país entre entidades particulares que avale los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado  de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor  equivalente al  treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato y con una  vigencia del término del contrato y  tres (3) meses más.

b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado, de las especificaciones técnicas  contractuales que determinan la calidad del bien y equipos suministrados.  Se constituye por el veinte  por ciento  (20%) del valor total del contrato  y su vigencia será por el término del  contrato y tres  (3) años más.

c) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riego de incumplimiento de las obligaciones laborales que incluya el pago de salarios,  prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al plazo del contratos y tres (3) años más.

4.10. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato podrá darse por terminado antes del plazo fijado por cualquiera de las siguientes causas

- Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

- Por mutuo acuerdo entre las partes.

- Por fuerza mayor y/o caso fortuito.

- En los casos b) y c) no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

  - COMUNICACIONES.

Las informaciones aquí contenidas sustituyen totalmente cualquier informe que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. o sus representantes pudieren haber suministrado a las personas interesadas con anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin valor y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se hace responsable por su utilización. Solo serán validas las comunicaciones escritas, así mismo toda consulta deberá formularse por escrito, y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. publicara las respuestas en la página WEB de la empresa.

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1   DESCRIPCION DETALLADA DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES SOLICITADOS

| CANTIDAD | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| 5 | Medidores de Tipo volumétrico DN 20 3/4" R160 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Filtro en Y 3/4" |
|  | Caudal de Arranque = 2L/h |
|  | Q1: 25 l/h |
|  | Q2: 40 l/h |
|  | Q3: 4 m3/h. |
|  | Q4: 5 m3/h. |
| 30 | Medidores de Tipo volumétrico DN 25 1" R160 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Filtro en Y 1" |
|  | Caudal de Arranque = 3L/h |
|  | Q1: 39,4 l/h |
|  | Q2: 64 l/h |
|  | Q3: 6,3 m3/h. |
|  | Q4: 7,87 m3/h. |
| 8 | Medidores de Tipo volumétrico DN 40 1 1/2" R160 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Filtro en Y 1 1/2" |
|  | Caudal de Arranque = 3L/h |
|  | Q1: 100 l/h |
|  | Q2: 160 l/h |
|  | Q3: 16 m3/h. |
|  | Q4: 20 m3/h. |
| 10 | Medidores de Tipo Velocidad Chorro Único DN 50 2" R315 Transmisión Magnética. Con unidad de registro, totalmente sellado. |
|  | Con Bridas y Espárragos en Acero Inoxidable. |
|  | Caudal de Arranque = 0,015 m3/h. |
|  | Q1: 0,08 m3/h. |
|  | Q2: 0,127 m3/h. |
|  | Q3: 25 m3/h. |
|  | Q4: 31,25 m3/h. |

Cumplir técnica y metrológicamente con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1063 - 1 medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: especificaciones, y NTC 1063 – 3 versión 2007: medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 3: Equipos y Métodos de ensayo.

Los medidores deberán cumplir  para los requisitos de fabricación la norma EN14154 / MID (2004/22/CE) / ISO 4064 (año 2005) ó su equivalente NTC 1063 versión 2007.

El proveedor debe acreditar  el certificado de calibración individual emitido por un laboratorio acreditado en Colombia, para medidores ¾” – 1” –1 ½” - y 2”

Si el PROPONENTE lo desea podrá ofertar una clase metrológica ó cualquier otra especificación que sea superior según sus programas de fabricación, pero se adjudicarán las propuestas más favorables económicamente y que cumplan técnicamente con lo exigido.

No se aceptan para este proceso medidores electrónicos ó de tipo hibrido (elementos mecánicos + elementos de tipo electrónico).

### Unidad de registro y lectura o mecanismo indicador

La unidad de lectura debe ser tal que permita una fácil lectura visual por el operario e indicación confiable y sin ambigüedad del flujo volumétrico en metros cúbicos y sus respectivos submúltiplos.

El registrador contará externamente con una tapa de protección de polipropileno, plástico o similar, con el fin de proteger la ventanilla o visor.

Los lentes de los visores serán de material con buena resistencia a los golpes, impactos y a posible adulteración por terceros.

El registrador leerá el volumen de agua en metros cúbicos con mínimo cuatro dígitos (9999 m3).

No se aceptan esferas ni registradores de tipo electrónico.

La unidad de registro deberá garantizar un nivel de protección IP 68.

### Tipo de transmisión

Los medidores deberán ser de transmisión magnética.

Las transmisiones magnéticas deberán estar dotadas de un dispositivo o material protector o aislante que evite que externamente la lectura pueda ser alterada por medio de campos magnéticos externos, imanes y elementos similares.

Los medidores deberán ser diseñados y fabricados de tal manera que no se presente deslizamiento o desacople magnético a ningún caudal incluso a caudales por encima de 1.05 veces el caudal de Q4.

### Pre- equipamiento

Los medidores ofertados deberán ser pre- equipados para programas futuros y opcionales de lectura remota AMR.

### Criterio de aceptación

Los medidores deberán cumplir con todo lo solicitado en el pliego de condiciones.

Verificación del blindaje magnético en diferentes caudales de funcionamiento del medidor, mediante instalación de imanes externos.

Las unidades ensayadas no deberán presentar ninguna afectación ó freno en la medición de los consumos de agua y los máximos errores permisibles deberán cumplir con la norma técnica ISO 4064 ó NTC 1063 en su última versión.

Garantía

El CONTRATISTA deberá suministrar una garantía de calidad y correcto funcionamiento para los medidores de mínimo un año. El CONTRATISTA reemplazará sin costo alguno los medidores, que presenten defectos de fabricación o funcionamiento que sean por causa directa ó imputables al fabricante. Igualmente reemplazará los medidores y suministrará nuevamente los certificados de calibración de los medidores que no pasen las respectivas pruebas de aceptación. Los medidores reemplazados podrán ser sometidos a las pruebas de aceptación respectivas.

Capacitación técnica

El CONTRATISTA deberá realizar una capacitación técnica sobre los medidores que hacen parte de este proceso de contratación, que cubra como mínimo aspectos como:

- Mantenimiento preventivo.

- Instalación y cuidados adecuados de los medidores.

- Instalación y cuidados adecuados de las tuercas y niples.

- Seguimiento de la metrología en el tiempo.

- Posibilidades a futuro de implementación de programas de AMR con los medidores ofrecidos.

- Uso de herramientas especiales de instalación, etc.

La capacitación deberá estar incluida en el precio de la oferta y se realizará en las instalaciones de la empresa EMPOCALDAS, S.A E.S.P El tiempo y fecha de esta capacitación técnica será previamente coordinada y no podrá superar los dos meses después de haberse adjudicado el contrato.

En caso de que el proponente no sea el mismo fabricante, requiere autorización de este último para ofertar los medidores ofrecidos

Rotulado

Todos los medidores deben tener la siguiente rotulación en forma clara, fija, indeleble,  sobre o bajo relieve en su carcaza, dial del dispositivo, placa de identificación o la cubierta del medidor siempre y cuando no sea DESMONTABLE O QUE DE ALGUNA MANERA SE PUEDA DETERIORAR O ALTERAR:

Nombre o Sello del fabricante.

- Clase metrologíca

- Año de fabricación y número de serie.

- Marca y número de aprobación de modelo.

- Flecha sobre la carcasa del medidor que indique la dirección del flujo

- Presión Nominal en Bares

- Pérdida de carga a caudal de sobrecarga.

- Las letras V ó H, si el medidor sólo puede operar en posición vertical u horizontal.

- Diámetro del medidor.

- La identificación del medidor.

PROPUESTA

El rotulado del medidor deberá cumplir con los requisitos de la Norma NTC 1063-1 Versión 2007.

Código de barras

El número de identificación del medidor también deberá venir inscrito en forma de código de barras en el costado del medidor o en algún otro lugar muy visible, legible y poco susceptible de deterioro. El sticker del código de barras deberá ser resistente al agua y buena adherencia para larga permanencia en el medidor. En el sticker deberán estar registrados, como mínimo, los errores que se obtuvieron en el medidor para el caudal mínimo (Qmin), para el caudal de transición (Qt). Igualmente debe tener la fecha de realización de las pruebas entre otros datos.

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente

SMNM          AMGG

ANEXO 1.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

La probabilidad de ocurrencia será medida de acuerdo a la siguiente tabla:

Entre otros los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista y/o EMPOCALDAS S.A. E.S.P., son los siguientes:

| SUMINISTRO DE MEDIDORES |
| --- |
| MATRIZ DE RIESGOS |
| CLASE | TIPIFICACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | ESTIMACION DEL RIESGO |
|  | DESCRIPCION | CONTRATISTA | EMPOCALDAS S.A. E.S.P | NIVEL DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ELIMININACION O MITIGACION |
| ADMINISTRATIVOS | No firma del contrato por parte del oferente y/o contratista | X |  | 2 | Se procede a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. |
|  | Demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría |  | X | 1 | Realizar la designación del interventor desde el momento en que se publica la invitación pública y realizar la notificación efectiva desde el momento en que se suscribe el contrato por las partes y este se legaliza. |
|  | Demora en la iniciación del contrato por retardo en la legalización | X |  | 2 | Establecer en el cuerpo del contrato el termino máximo para proceder con la legalización y a su vez se establecen las multas que deberán hacerse efectivas ante el incumplimiento del mismo. |
| JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | Incumplimiento del contrato por parte del contratista | X |  | 2 | Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato, así mismo establecer las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitución de la garantías correspondientes ante compañía de seguros para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato. |
| JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | Demora en la radicación oportuna por parte del contratista de la documentacion requerida para la elaboracion de las actas (correctamente diligenciadas y firmadas) | X |  | 2 | Control y seguimiento oportuno por parte del interventor designado para el contrato con el fin de verificar que la documentación se encuentre al día y completa y realización de los requerimientos a los contratistas para que se puedan radicar las actas y cuentas en oportunidad. |
|  | Suspensiones del contrato por fuerza mayor |  | X | 2 | Es un riesgo que asume la entidad cuando la causa es fuerza mayor y se toman las medidas pertinentes dependiendo la causa. |
|  | Cambios normativos y/o tributarios | X |  | 2 | Riesgo no previsible. Ocurre en el evento en que el contratista deba tributar nuevos impuestos que varíen las condiciones inicialmente establecidas en el contrato. Riesgo que asume el contratista. |
|  | Errores que hayan quedado en el los pliegos de condiciones, precios, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, descripción de la necesidad, estudios previos, anexos técnicos, publicados por la entidad |  | X | 2 | Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados en la web. Es un riesgo que asume la entidad. Anterior a la publicación se debe hacer un estudio minucioso de lo solicitado, así como también durante la publicación del proyecto de pliego de condiciones se reciben las observaciones correspondientes a las dudas, aclaraciones o correcciones por parte de los posibles proponentes y que deberá la entidad responder de manera oportuna y de ser necesario corregir antes de publicar los pliegos de condicionesdefinitivos. |
| JURIDICOS Y/O LEGALES Y/O DOCUMENTALES Y/O REGULATORIOS | Prorrogas y/o Adiciones del contrato | X | X | 3 | Riesgo que asume el contratista, deberá estar debidamente justificada para ambas partes, teniendo en cuenta que solo se podrá adicionar el contrato hasta el 50% del valor inicial del mismo. |
| TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN | Sobrecostos en el transporte de los suministros, devolución de mercancías por deficiencias de las mismas. | X |  | 2 | El proponente debe contemplar al momento de elaborar y presentar su propuesta los sobrecostos en los que pueda incurrir en la ejecución del contrato. |
|  | Entrega de suministros sin el lleno de los requisitos de calidad. | X |  | 1 | Establecer de manera clara y expresa las obligaciones para las partes en el cuerpo del contrato. Los medidores suministrados deberán tener una garantía de calidad de 3 años como mínimo, por defectos de calidad imputables al fabricante comprometiéndose el contratista a reemplazar los medidores que presenten defectos. Así mismo la constitución de las garantías correspondientes ante compañía de seguros para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato. Además los medidores deberán cumplir con los certificados de calidad exigidos. |
|  | Incumplimiento en los plazos de entrega de los suministros | X |  | 2 | Establecer de manera clara y expresa las obligación del contratista entre ellas los plazos de entrega, así mismo establecer las multas en caso de incumplimiento y solicitar al contratista la constitución de las garantías correspondientes ante compañía de seguros para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato, incluido un amparo de calidad del servicio. |
| TECNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN | Manejo de los suministros | X |  | 2 | El contratista deberá disponer de los elementos necesarios para el cargue y descargue de los medidores |
|  | Cantidad entregada de los medidores | X |  | 2 | El contratista deberá garantizar que la cantidad de los medidores a entregar sea la misma que facturan al momento de pasar la cuenta respectiva. |

ANEXO 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Manizales,

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 Nro. 75-82

Manizales

REFERENCIA: Invitación No.        de 2.013

_______________________________________, obrando en nombre propio o como representante  legal de _______________________ presento  propuesta respecto de la Invitación Nro.           de 2.013, de acuerdo con el contenido de  los  Pliegos de  Condiciones, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.

Manifiesto(tamos) bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no me(nos) encuentro (encontramos) incurso en ninguna de las incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables fiscales,  no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he(mos) cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado a la empresa que represento(tamos).

También manifiesto (amos) que soy (somos) el(los) único(s) interesado(s) en la propuesta que aquí presento (amos), que ninguna otra persona, tiene interés en ésta y  en  el contrato  que  se celebre y que no tengo conexión alguna con otro oferente.

El Valor total de la propuesta CON IVA es de $

Adjunto (amos) igualmente como parte de esta propuesta los documentos indicados en los Pliegos de Condiciones.

Atentamente,

(Firma) ____________________________________

Nombre completo Representante Legal   _______________________________

Dirección correspondencia __________________  Nº de Fax: ______________. Teléfono ______________Celular__________________

ANEXO 3.  MINUTA CONTRATO

CONTRATO  Nº:

TIPO:					SUMINISTRO

MODALIDAD CONTRATACION   		 INVITACIÓN PUBLICA N°             DE 2013

CONTRATANTE:			EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT:					890.803.239-9

REPRESENTANTE LEGAL:

CC:

CONTRATISTA:

NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA:

OBJETO:	SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES.

VALOR:					$                INCLUIDO IVA

INTERVENTOR:	- INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA: JEFE DEPTO COMERCIAL. – INTERVENTORIA TECNICA: , JEFE SECCION DE SUMINISTROS Y ADMINISTRADORES SECCIONALES

C.D.P.	:				404 DE JUNIO 04 DE 2013

Entre los suscritos a saber_______________, identificado con cédula de ciudadanía No._____________, quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura No. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura No 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acuerdo N° 002 del 11 de enero de 2012 emanado de la Junta Directiva y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001  quien en el curso de este documento se denominará EMPOCALDAS S.A E.S.P de una parte y de otra parte __________, identificado con la cédula de ciudadanía No __________, obrando como Representante Legal de la empresa ___________ con Nit _________________, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993  y que para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de suministro, el cual se regirá por la Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001,  Manual de Contratación de la Entidad,  principios que regulan la Función Pública (Art. 209 C.P.), Código Civil, Código de Comercio, y demás normas que adicionen, modifiquen y complementen, previas las siguientes consideraciones 1) Que mediante invitación  ___ de 2013, se invitó a personas naturales y jurídicas a presentar propuestas para el  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES, anexando los requisitos para participar, buscando con esto preservar los principios de publicidad y transparencia fundamentales en la contratación administrativa. 2) Que el día _____ de 2013, a través de la resolución N° ___________ se dio apertura en la página web de la entidad a la Invitación Pública Nº _________ de 2013, cuyo objeto fue el  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES. 3) Que el día ___________ 2013, se procedió a cerrar dicha invitación contando con ____ (___) propuestas presentadas en tiempo y oportunidad por: _____________. 4) Que el día _________ una vez llevada a cabo la evaluación de las propuestas presentadas, el comité evaluador recomendó adjudicar la invitación púbica N° ______ de 2013 a ____________., ya que la misma cumplió con todo lo requerido en los pliegos de condiciones. 5) Que el día ________, una vez resueltas las observaciones presentadas al informe de evaluación, a través de la Resolución _________ se adjudicó a ___________ la invitación pública _______. 6) Que existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la entidad para atender el pago que cause el presente contrato, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 404 del 04 de junio de  2013, bajo el rubro 220101 con denominación “compra de medidores”. 7) Que los anteriores documentos y certificaciones justifican y dan validez al presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:    SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES, que se determinan en la invitación publica _____________ y a la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato:

| ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANT | VAR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½” R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES. | UN | 53 |  |  |

CLAUSULA SEGUNDA. ACTIVIDADES A CONTRATAR. :    SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1”, 1½”  R160 COMO MÍNIMO Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2” R315 COMO MÍNIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO CON  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES, según se establece en los especificaciones técnicas (Capitulo V) y en las cantidades señaladas en los pliegos de condiciones de la invitación pública, los cuales hacen parte integral del presente contrato. CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A. Realizar en tiempo y oportunidad el suministro de los medidores, el cual se hará en UNA SOLA ENTREGA dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la suscripción del  acta de iniciación del presente contrato. B. Los medidores suministrados deberán tener una garantía de calidad de 1 años como mínimo, por defectos de calidad imputables al fabricante comprometiéndose el contratista a reemplazar los medidores que presenten defectos. C. Realizar en tiempo y oportunidad el pago de los impuestos respectivos a que haya lugar. D. Los suministros se realizaran en UNA SOLA ENTREGA. E. El CONTRATISTA se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención en la fuente y demás costos que implique la ejecución del contrato. F. El contratista deberá constituir las pólizas exigidas en el contrato. Los pagos por la Estampilla pro Hospital Santa Sofía, Estampilla pro Universidad y  Estampilla Pro desarrollo, y los demás impuestos  a que haya lugar estarán a cargo del contratista. G. El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el suministro de los medidores especificados en el contrato. B. OBLIGACIONES DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P. Son obligaciones de EMPOCALDAS S.A. E.S.P: I. Cancelar en forma oportuna el valor por concepto de los suministros en los términos convenidos, previa constancia de cumplimiento de las obligaciones, expedida por el interventor del contrato.  CLÁUSULA CUARTA: - PLAZO: El plazo para la realización de estos suministros será de TREINTA (30) días siguientes a la suscripción del  acta de iniciación del presente contrato.  CLAUSULA QUINTA – ENTREGA DE LOS MEDIDORES: Se realizará  UNA SOLA ENTREGA dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la suscripción del  acta de iniciación del presente contrato. Los medidores serán entregados en las cantidades señaladas en cada una de las seccionales de la siguiente forma:

Las entregas deberán realizarse en cada una de las seccionales.  CLÁUSULA SEXTA: - PROGRAMA DE TRABAJO: EL CONTRATISTA suministrará los medidores de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV de la Invitación No _________. EMPOCALDAS S.A E.S.P. podrá realizar cambios en cantidades y tiempos de entrega tal como se establece en dichos pliegos. CLÁUSULA SEPTIMA: - VALOR DEL CONTRATO: Para los efectos  fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de ______________  ($_________) INCLUIDO IVA y la entrega de los medidores en cada uno de los lugares establecidos. CLÁUSULA OCTAVA: - INTERVENTORÍA DE LOS SUMINISTROS: La Supervisión o Interventoría Administrativa  del presente contrato estará a cargo de la JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, y la interventoría Técnica estará a cargo de LA JEFE DE SUMINISTROS y los ADMINISTRADORES DE LAS SECCIONALES, Y LOS SUPERVISORES COMERCIALES de la entidad. El Interventor velará por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA y representará los intereses de la empresa para la debida y cumplida ejecución del objeto contractual, sujetando sus actuaciones a lo establecido por el Manual de Interventoría de la Entidad. El interventor tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 1. Dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación: - Expedición del registro presupuestal. - Constitución de las garantías exigidas. - Pago de las estampillas a que haya lugar. - Pago de los aportes a la seguridad social. - Los demás requisitos de ley. 2. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 3. Informar al respecto  las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 4. Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deban realizarse. 5- Realizar durante la ejecución del contrato la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del mismo. 6- Supervisar que el objeto contractual se ejecute de acuerdo con los parámetros determinados por la entidad. 7- Deberá verificar la presentación por parte del contratista al iniciar, durante y una vez finalizadas las obras de los registros fotográficos impresos de las condiciones y avance de las mismas, los cuales serán anexados a los informes presentados.8- Verificar el pago por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales. 9- Exigir la copia de los documentos que soportan las cuentas de pago, así como elaborar las actas de pago parciales y el acta final. 10- Verificar la vigencia de las coberturas de los amparos solicitados en la cláusula décima segunda relacionada con las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 11- Solicitar los informes que consideren pertinentes en ejercicio de su control financiero, relacionados con la ejecución del mismo. 12- Mantener informado al Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier circunstancia que llegare a afectar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. 13- Realizar el acta de liquidación del contrato y dar su visto bueno para este fin.14. Adicionalmente el interventor será responsable de allegar toda la documentación relacionada con la interventoría de los contratos a la Secretaría General en donde reposa la documentación original de los mismos. 14. Las demás inherentes a la función desempeñada. PARAGRAFO PRIMERO.  Cuando por circunstancias de fuerza mayor la interventoría no pueda ser realizada por quien ha sido designado para tal fin, este deberá informarlo por escrito a la Gerencia y a la Secretaría General de la entidad, con el fin de que la Gerencia proceda a realizar la designación correspondiente.  CLÁUSULA NOVENA: - ELEMENTOS Y CANTIDADES: Según las especificaciones que EMPOCALDAS S.A E.S.P. registró en los pliegos de condiciones, en la clausula quinta del presente contrato y a la propuesta presentada y serán susceptibles de cambios de acuerdo a la necesidad de EMPOCALDAS. CLÁUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO: El pago se realizará  a través de actas parciales, de acuerdo a los suministros entregados y recibidos a entera satisfacción por parte del interventor del contrato, y se cancelará por medio de facturas, las cuales deberán ser presentadas dentro de los primeros CINCO (5) días del mes correspondiente.  Las facturas se cancelarán de acuerdo con la programación prevista por la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., pero en ningún momento será superior a ciento veinte (120) días, salvo fuerza mayor o caso fortuito. No se realizará ningún pago anticipado del valor del contrato.  PARÁGRAFO PRIMERO:   Los pagos a los cuales se obliga EMPOCALDAS S.A E.S.P. estarán sujetos a la apropiación  presupuestal  No 404 de junio 04 de 2013, bajo el rubro 220101 con denominación “compra de medidores”. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: - GARANTÍA ÚNICA ENTRE ENTIDADES PARTICULARES: EL CONTRATISTA  deberá constituir a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P. la garantía única que avale los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado  de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor  equivalente al  treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato y con una  vigencia del término del contrato y  tres (3) meses más.  b) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado, de las especificaciones técnicas  contractuales que determinan la calidad del bien y equipos suministrados.  Se constituye por el veinte  por ciento  (20%) del valor total del contrato  y su vigencia será por el término del  contrato y tres  (3) años más. c) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el riegos de incumplimiento de las obligaciones laborales que incluya el pago de salarios,  prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al plazo del contratos y tres (3) años más. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-  CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin previa autorización escrita por parte del representante legal de EMPOCALDAS S.A E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: Si al CONTRATISTA le llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, deberá ceder el presente contrato previa autorización escrita del representante legal de la entidad, si ello no fuere posible, deberá renunciar a su ejecución conforme lo establece el artículo 9, inciso 1 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA:  En caso de incumplimiento definitivo y culpable del CONTRATISTA, éste pagará a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., como multa penal pecuniaria que tendrá carácter sancionatorio, una  suma de dinero igual  al  diez  por  ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se hará efectiva de acuerdo con  la Ley.  El valor de las multas y de la pena pecuniaria ingresará a la Tesorería de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y será descontada  de  cualquiera de las  sumas  que  se  adeuden  a  EL CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de que el CONTRATISTA incumpla las obligaciones estipuladas en la propuesta o en el contrato o en los documentos  que forman parte integral del mismo EMPOCALDAS S.A. ESP., aplicará las siguientes sanciones y su valor será   descontado de cualquier saldo que exista a su favor o cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. POR RETRASO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO: Si por causas imputables al CONTRATISTA no presenta los documentos, ni se realizan los actos y trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la  fecha en que se ha entregado para la firma, se sancionará al CONTRATISTA con una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor total del contrato por cada día de retraso. POR SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL CONTRATO: Cuando el CONTRATISTA suspenda totalmente los servicios contratados sin justificación aceptada por EMPOCALDAS S.A. E.S.P será sancionado con un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total del contrato, por cada día de suspensión o incumplimiento. POR RETARDO O INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones establecidas en este contrato, éste autoriza a EMPOCALDAS S.A. E.S.P para que sin necesidad de requerimiento  judicial previo, del   saldo a su favor  le descuente un cero punto tres por ciento (0,3%) del valor del  contrato por cada día calendario que transcurra y subsista en el  incumplimiento o en la mora. Por el pago de la suma a que se refiere esta  estipulación, no se entenderá extinguida la obligación contratada por el CONTRATISTA en razón del contrato,  ni se le  eximirá de  la indemnización por los perjuicios causados a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- INDEMNIDAD: El contratista debe mantener libre a EMPOCALDAS S.A E.S.P de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN: El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a  la entrega de los elementos. En representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P., actuará Gerente. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: El contratista deberá dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social integral. Para  cada uno de los pagos el contratista deberá presentar el Certificado que demuestre que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1. Análisis de Conveniencia. 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Certificado de existencia y representación legal. 4. Certificado de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 5. Fotocopia de la cedula del representante legal. 6. Certificado del Régimen Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN. 7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría. 8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría. 9. Documentos de  la invitación pública N° _____ de 2013. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez firmado el contrato  y después de su entrega, el CONTRATISTA deberá presentar para la aprobación  por la entidad contratante a) La garantía única b) El recibo de pago de la estampilla pro Universidad (1%). c) Pago de la Estampilla Pro desarrollo  (2%). D) Pago de la estampilla pro Hospital Santa Sofía (1%). Todo gasto que demande la legalización del presente contrato correrá por cuenta del CONTRATISTA.

El presente se firma a los

_______________________              ______________________________

Gerente 				   Contratista

EMPOCALDAS S.A E.S.P