ADENDA No. 02

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 0119 DE 2013

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA COLECTOR PRINCIPAL CÁMARAS 152 A LA 158 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/TE (220.915.880) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES

Por solicitud de varios proponentes favorecidos en el proceso de sorteo llevado a cabo para la Invitación Pública No. 0119 de 2013 cuyo objeto quedo anteriormente referenciado, la Entidad se permite dar respuesta a las inquietudes por ellos presentadas.

Pregunta No. 1: 	Diseños estructurales del viaducto.

Respuesta:  	Consiste en una viga en concreto reforzado con apoyo en pilotes diseño que será entregado en la ejecución de la obra.

Pregunta No. 2 	Dar claridad con el sistema  constructivo a utilizar para el paso subterráneo para la tubería de acero.

Respuesta 	Ver Especificaciones técnicas  páginas 69 a la 72  del pliego de condiciones definitivo.

Pregunta No. 3 	Precios unitarios de cada ítem, solicitados por las compañías aseguradoras (Se anexa carta de Peláez de Occidente, Seguros Confianza).

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DIRECTO | PARCIAL |
|  | CAPITULO 1 - PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | Valla Informativa General del Proyecto | M2 | 24 | 51,669 | 1,240,056 |
| 2 | Barrera con Bombones y Cinta de Seguridad | Ml | 80 | 2,596 | 207,680 |
| 3 | Rocería y Limpieza | M2 | 367 | 543 | 199,281 |
| 4 | Localización y Replanteo de Redes | Ml | 185 | 896 | 165,760 |
| 5 | Campamento e Instalaciones Provisionales | M2 | 12 | 44,445 | 533,340 |
| 6 | Cordón provisional para control de Aguas Lluvias | Ml | 30 | 2,882 | 86,460 |
|  | CAPITULO 2 - DEMOLICIONES |  |  |  |  |
| 7 | Demolición de Pavimentos en Concreto Hidráulico | M3 | 4 | 31,374 | 125,496 |
| 8 | Demolición de Estructuras en Concreto Hidráulico | M3 | 5 | 35,767 | 178,835 |
|  | CAPITULO 3 - SOBREACARREOS |  |  |  |  |
| 9 | Evacuación de Escombros/Sobrantes en Vehículo Automotor | M3 | 150 | 14,615 | 2,192,250 |
| 10 | Manejo/Movilización de Materiales en Vehículo-No Automotor | M3-Hm | 100 | 11,314 | 1,131,400 |
|  | CAPITULO 4 - EXCAVACIONES |  |  |  |  |
| 11 | Excavación en Zanja - Material Común - 0.0 a 6.0 m. | M3 | 370 | 14,615 | 5,407,550 |
| 12 | Excavación en Zanja - Conglomerado - 0.0 a 6.0 m. | M3 | 370 | 14,615 | 5,407,550 |
| 13 | Excavación en Zanja - Roca - Con Explosivos - 0.0 a 6.0 m. | M3 | 50 | 38,768 | 1,938,400 |
| 14 | Excavación para Estructuras - Material Común - 0.0 a 6.0 m. | M3 | 60 | 14,615 | 876,900 |
|  | CAPITULO 5 - DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS |  |  |  |  |
| 15 | Cargue, Transporte y disposición mecanizada de Derrumbes | M3 | 200 | 17,692 | 3,538,400 |
|  | CAPITULO 6 - APUNTALAMIENTOS Y ENTIBADOS |  |  |  |  |
| 16 | Entibado Horizontal tipo 3 | M2 | 679 | 34,615 | 23,503,585 |
|  | CAPITULO 7 - ALCANTARILLADOS |  |  |  |  |
| 17 | Instalación de Tubería Pvc Corrugada de 500 m.m. (20") Unión Caucho | Ml | 186 | 9,231 | 1,716,966 |
| 18 | Empotramiento y Anclaje de Tuberías en Concreto simple Clase II | M3 | 6 | 300,000 | 1,800,000 |
| 19 | Cámara de Inspección/Caída D=1.20 m. Concreto simple Clase II | Ml | 17.30 | 223,077 | 3,859,232 |
| 20 | Base/Cañuela Cámara de Inspección/Caída D=1.20 m. Concreto simple Clase II | Un | 6 | 223,077 | 1,338,462 |
| 21 | Tapa de 0.68 m. en Concreto Reforzado Clase I para Cámara en Vía Vehicular | Un | 6 | 65,385 | 392,310 |
| 22 | Empalme a Cámaras de Inspección - Concreto Clase II | Un | 12 | 42,308 | 507,696 |
| 23 | Suministro e Instalación de tubería de acero diámetro 24" sistema ramming (Perforación sin zanja) | ml | 36 | 2,000,000 | 72,000,000 |
|  | CAPITULO 8 - RELLENOS COMPACTADOS |  |  |  |  |
| 24 | Rellenos Compactados con Material de Obra | M3 | 750 | 7,649 | 5,736,750 |
| 25 | Rellenos Compactados con Material de Cantera de Préstamo | M3 | 50 | 26,923 | 1,346,150 |
|  | CAPITULO 9 - DRENAJES SUBTERRANEOS |  |  |  |  |
| 26 | Material Granular para Subdrenes y Drenajes | M3 | 30 | 30,736 | 922,080 |
| 27 | Geotextil No Tejido Tipo Pavco 1600 o similar para Subdrenes y Drenajes | M2 | 200 | 4,615 | 923,000 |
| 28 | Tubería Pvc de 100 m.m. Tipo Pavco o similar para Subdrenes y Drenajes | Ml | 153 | 14,615 | 2,236,095 |
|  | CAPITULO 10 - SUBSTITUCIONES - SUBBASES Y BASES COMPACTADAS |  |  |  |  |
| 29 | Substituciones en Arena limpia para Tuberías | M3 | 32 | 38,462 | 1,230,784 |
|  | CAPITULO 11 - ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  |
| 30 | Acero de Refuerzo de 1/4" a 3/8" - 420 Mpa (4200 Kg/Cm2) | Kg | 200 | 3,231 | 646,200 |
| 31 | Acero de Refuerzo de 1/2" a 1 1/4" - 420 Mpa (4200 Kg/Cm2) | Kg | 200 | 3,231 | 646,200 |
|  | CAPITULO 12 - OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  |
| 32 | Concreto de 210 kg/cm2 para plataforma de instalación de equipo de empuje | M3 | 9.6 | 430,769 | 4,135,382 |
|  | CAPITULO 13 - OBRAS CIVILES VARIAS |  |  |  |  |
| 33 | Empradización de Taludes y Zonas verdes | M2 | 50 | 3,898 | 194,900 |
| 34 | Trinchos en Guadua | M2 | 50 | 15,967 | 798,350 |
| 35 | Trinchos en Guadua y Esterilla | M2 | 50 | 20,687 | 1,034,350 |
| 36 | Solados de Limpieza en Concreto pobre 1:3:6 producido en Obra | M3 | 2 | 138,009 | 276,018 |
| 37 | Cabezotes en Concreto Hidráulico Clase II (21 Mpa) producido en Obra(cruces sub) | M3 | 6 | 346,154 | 2,076,924 |
| 38 | Construcción viaducto |  |  |  |  |
| 39 | Concreto para pilotes | ml | 35 | 38,462 | 1,346,170 |
| 40 | Excavación para pilotes | ml | 20 | 26,923 | 538,460 |
| 41 | Acero de refuerzo pilotes | Kg | 368.00 | 3,231 | 1,189,008 |
| 42 | Concreto para viga | M3 | 9 | 500,000 | 4,500,000 |
| 43 | Acero de refuerzo viga | Kg | 656.00 | 3,231 | 2,119,536 |
| 44 | Abrazaderas de 1/8" x 2" | Un | 5 | 138,462 | 692,310 |
| 45 | Pernos de 5/8" | Un | 96 | 8,846 | 849,216 |
| 46 | Desvió de aguas con máquina ( retroexcavadora de orugas) | Hr | 35 | 107,692 | 3,769,220 |
| 47 | Motobombas | Día | 30 | 46,019 | 1,380,570 |
| 48 | Hora retroexcavadora ( para instalar equipos para instalación de tubería tipo rumming) | Hr | 26 | 115,385 | 3,000,010 |
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 169,935,293 |
|  | Administración | 20% |  |  | 33,987,059 |
|  | Impuestos | 3% |  |  | 5,098,059 |
|  | Utilidad | 7% |  |  | 11,895,470 |
|  | TOTAL OBRAS |  |  |  | 220,915,880 |

Pregunta: 	Aplazar el cierre del proceso licitatorio pues es necesario cotizar muy bien  la instalación de tubería en acero diámetro 24” sistema ramming (Perforación sin zanja).

Respuesta:	Ver adenda No. 01

Dada en Manizales, Caldas a los once días del mes de septiembre del año dos mil trece (2013).

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SHLP