Manizales,  octubre 08 de 2013.

Doctor

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0144 de 2013.

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0144 de 2013, cuyo objeto es  IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PERMITA LA RECUPERACIÓN DE DESASTRES EN UN ENTORNO VIRTUAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso asciende a la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($222.343.140) INCLUIDO IVA.

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 04 de octubre de 2013 a las 10:00 a.m., presentándose solo una propuesta en tiempo y oportunidad por: UNION TEMPORAL SVAIT por un valor de $ 218.962.915 Incluido IVA.

De acuerdo al Capítulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, los documentos de carácter técnico, las condiciones de experiencia y los documentos de carácter económico (verificación de la propuesta económica),  los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

- DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO:

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | UNION TEMPORAL SVAIT |
| --- | --- |
|  | DATA Y SERVICE LTDA | SVAIT S.A.S. |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta | SI |
| RUT | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del DAFP | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI |
| Inscripción vigente en el Registro de Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente, la Actividad 02 , Especialidad 10, Grupo 02; Actividad 03, Especialidad 23, Grupo 21 y Actividad 03, Especialidad 33, Grupo 03. O en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 0734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá estar inscrito según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia en la Sección J, clases 6202 y 4651 y/o 4741. Para el caso de los consorcios o uniones temporales dicha clasificación deberá ser acreditada por al menos uno de los integrantes. No obstante todos los integrantes deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio y presentar dicho certificado. Dicha inscripción deberá estar vigente el día de la fecha de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación | SI* | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, en caso de personas jurídicas, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal en caso de personas jurídicas expedido por la Contraloría General de la República | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (Artículo 50 Ley 789/02). | SI | SI |
| El Proponente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. | SI |
| Certificado que la empresa posee domicilio o sucursal en la ciudad de Manizales. | SI |
| Documento de constitución del consorcio o unión temporal de conformidad con lo señalado en el numeral 1.15.1. de los pliegos de condiciones | SI |
| Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno integrantes deberá allegar la documentación donde cumpla con los requisitos señalados en el numeral 2.1.1. | SI | SI |
| El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P con una vigencia de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, por cuantía equivalente a la suma de 10% del presupuesto oficial. | NO* |
| HABILITADO | NO |

*El integrante de la Unión Temporal SVAIT, DATA Y SERVICE LTDA allega con la propuesta el Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio, con la clasificación exigida en los pliegos de condiciones  y el mismo reporta como fecha de inscripción en el registro el 16 de agosto de 2012. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el numeral primero del artículo 162 del Decreto 1510 de 2013 en el cual se estableció un régimen de transición así: “Los proponentes que a la fecha de expedición del presente decreto no estén inscritos en el RUP o su inscripción no haya sido renovada, pueden solicitar el registro sin utilizar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). La inscripción de los proponentes en el RUP, vigente a la fecha de expedición del presente decreto, mantendrá su vigencia hasta tanto las cámaras de comercio estén en posibilidad de recibir las renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, sin exceder el 1 de abril de 2014. A partir del primer día hábil de abril de 2014, para la inscripción, renovación y actualización del RUP todos los proponentes deben utilizar el Clasificador de Bienes y Servicios (…)”. Se entiende que los proponentes que tengan vigente su inscripción a la fecha de expedición del Decreto 1510 de 2013, esto es  el 17 de julio  de 2013, mantienen su vigencia hasta tanto las Cámaras de Comercio estén en posibilidad de recibir renovaciones utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios.  Por lo tanto el proponente CUMPLE con el requisito solicitado en los pliegos de condiciones.

* El proponente Unión Temporal SVAIT, allega con su propuesta  la garantía de seriedad, pero en la misma aparece como tomador DATA Y SERVICE LTDA, uno de los integrantes de la unión temporal. Dicha garantía debió ser constituida a nombre de la  UNIÓN TEMPORAL SVAIT que es el oferente, y dentro de la misma se debió consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación, tal y como lo establecen los pliegos de condiciones de la invitación pública N°0144 de 2013 en el numeral 1.26: “La oferta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad otorgada por un banco o compañía de seguros, legalmente establecida para operar en Colombia y con sucursal en Manizales. La póliza debe constituirse a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P, anotando su número de NIT, el cual corresponde al Nro. 890803239-9  y como tomador debe figurar el oferente, sea persona natural o jurídica. Cuando el tomador sea Uniones Temporales o Consorcios se deberá consignar el nombre de todas las personas asociadas con su porcentaje de participación” (nft). Por esta razón su propuesta se considerará como NO HABILITADA en la verificación de carácter jurídico.

- DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO

| DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO | UNION TEMPORAL SVAIT |
| --- | --- |
| Se debe entregar la documentación detallada de cada uno de los elementos de hardware que se está ofreciendo | SI |
| Se debe entregar la documentación detallada de cada uno de los elementos de software que se está ofreciendo | SI |
| Se deben entregar catálogos y documentación que permitan evaluar y/o corroborar lo especificado en la misma | SI |
| Entregar la documentación de procedimientos de instalación, configuración y uso del software y hardware ofrecido y deben ser diferentes a la documentación incluida por el fabricante | SI |
| Presentar mínimo una (1) Certificación por parte de cada uno de los Fabricantes de software y hardware que se ofrece y que acredite al proponente como socio de negocios autorizado. | SI |
| El proponente debe entregar certificación de Storage High End | SI |
| Certificación de canal autorizado y nivel de afiliación Service Provider Level 2 | SI |
| El Hardware y software que se va a suministrar debe ser totalmente compatible con las soluciones de Backup y Archiving de las diferentes marcas existentes en el mercado como Symantec, HP, IBM, EMC, etc., para lo cual se hace necesario que se incluya como parte de la propuesta los certificados de esta compatibilidad con otras marcas diferentes a la ofrecida | SI |
| Debe anexar como parte de la propuesta un esquema detallado de la solución | SI |
| EL proponente debe contar al menos con Dos (2) ingenieros certificados por los fabricantes, que cubran el soporte 7x24x365 que garantice unos tiempos de respuesta en sitio de máximo 2 horas | SI |
| De igual manera deberá contar con personal certificado en las Herramientas de Backup de talla internacional propuestas y de Fabricantes de equipos VTL, para asegurar a futuro la integración de la solución de Respaldo y Almacenamiento de segundo nivel con estas tecnologías | SI |
| HABILITADO | SI |

- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA

| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA | UNION TEMPORAL SVAIT |
| --- | --- |
| El proponente deberá contar con al menos tres (3) experiencias certificadas de instalación, configuración e implementación de soluciones de alta disponibilidad y respaldo similares a las descritas, con una vigencia no mayor a 5 años con un valor igual o superior al valor de la presente invitación. | NO* |
| HABILITADO | NO |

* El proponente Unión Temporal SVAIT, allega con su propuesta varios certificados de experiencia, sin embargo, solo dos cumplen con el requisito de un monto igual o superior al de la presente invitación, incumpliendo con lo exigido en los pliegos de condiciones en el numeral 2.1.3.   Por esta razón su propuesta se considerará como NO HABILITADA en la verificación de las condiciones de experiencia

- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | UNION TEMPORAL SVAIT |
| --- | --- |
| FORMULARIO DE PRECIOS | SI |
| HABILITADO | SI |

Como se indica en los pliegos de condiciones, la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia   el cumplimiento de las especificaciones y documentos de carácter técnico y la verificación de la propuesta económica, son objeto de verificación de cumplimiento como requisitos HABILITANTES para participar en el proceso de selección.

El proponente UNIÓN TEMPORAL SVAIT resultó HABILITADO en la verificación de documentos de carácter técnico y en la verificación de la propuesta económica pero NO HABILITADO en la verificación de la documentación de carácter jurídico ni en la verificación de las condiciones de experiencia, razón por la cual su propuesta no podrá continuar con el proceso evaluativo.

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda DECLARAR DESIERTA la Invitación Pública 0144 de 2013 cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PERMITA LA RECUPERACIÓN DE DESASTRES EN UN ENTORNO VIRTUAL PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  por no cumplir la única propuesta presentada con la totalidad de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de la presente invitación pública.

NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR, TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

FIRMA COMITÉ EVALUADOR:

(ORIGINAL FIRMADO)

CARLOS ANDRES MARQUEZ MEJIA

Jefe Sección de Sistemas

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NOTA: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica.

La suscrita Profesional de la Unidad Jurídica de la Secretaria General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee la capacidad intelectual y conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad

(ORIGINAL FIRMADO)

ANGELA MARIA ZULUAGA MUÑOZ

Profesional Unidad Jurídica

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.