Ciudad y Fecha: MANIZALES, CALDAS DICIEMBRE 14 DE 2010.

| Dependencia ó Seccional: | SUBGERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En el municipio de Salamina existen dos fuentes de agua para abastecer a la población , la primera es la conducción chagualito y la segunda es la conducción el Uvito dada una de ellas aporta aproximadamente un caudal de 30 litros /seg suficiente para abastecer de manera adecuada a dicho , durante el presente invierno por deslizamientos de tierra en el sector pozito ambas conducciones colapsaron dejando sin suministro de agua potable al Municipio de Salamina durante quince días, tiempo después del cual se logro restablecer la conducción chagualito que es la única que en la actualidad está en servicio , pero sigue presentando problemas en la vereda la palma sector la Cabaña , por continuos asentamientos del terreno que fracturan la tubería , por esta razón se hace necesario instalar en dicho sector 150 metros de tubería de polietileno de 8” que por su consistencia se acomoda a los asentamientos del terreno. Por lo anteriormente expuesto, se requiere con urgencia la contratación de los suministros para la reposición de 150 metros de tubería de polietileno de 8” PN 16 en la conducción Chagualito sector la cabaña en el Municipio de Salamina Caldas. ..

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Entregar en el Municipio de Salamina Caldas Vereda la Palma

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Tubería PE 200 mm PN 16 | 150 | ml |
| Porta Flanche PE 200 mm | 2 | un |
| Brida Loca Metálica 200 mm | 2 | un |
| Adaptadores Brida de 200 mm | 2 | un |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Adquisición de suministros para la reposición de 150 metros de acueducto conducción Chagualito Vereda la Palma sector la Cabaña Salamina Caldas. Plazo de entrega o ejecución requerido: 10 días Sitio de entrega: SALAMINA VEREDA LA PALMA Valor estimado: $ 16.961.840 Rubro presupuestal: 220309 Centro de costos: 12014 Código del procedimiento: 1315110 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa | X | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad | X |
| Cumplimiento | X |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

ADMINISTRADOR SECCIONAL SALAMINA

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | ALBERTO LOPEZ OSORIO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | SUBGERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA