Ciudad y Fecha     _Manizales Diciembre  17 de 2010.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En la planta de tratamiento de Neira se requiere el suministro por reposición de phmetro para medir potencial de hidrogeno, el equipo actual presenta fallo por teclado el cual no se consigue, tiempo que ha estado de servicio mas 15 años. El ph es un parámetro obligatorio según resolución 2115 de 2007 para medir calidad de agua.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el equipo pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phmetro completo con soporte electrodo flexible tipo brazo mecánico | 1 | C/U | 3.950.000 | 3.950.000 |
| electrodo y buffer de calibración. Tensión de alimentación AC y DC |  |  |  |  |
| Registros de historial de calibración Memoria para registrar datos tomados. |  |  |  |  |
| Pantalla con Sistema de retroilumuninacion. |  |  |  |  |
| Calibración asistida en pantalla. Garantia minima 2 años |
| Nota: conductividades del liquido a leer entre 20 y 250 uS/cm |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: Suministro de Phmetro. Plazo de entrega o ejecución requerido: 20 días. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 3.950.000 Rubro presupuestal: _220206 Centro de costos: 13031 Código del procedimiento 1305120 Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública |  | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |
| INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO |

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA