RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0056  DE 2014

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el REALIZAR CARACTERIZACIÓN DE AGUAS TRATADAS Y CRUDAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE ($83.600.000),

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0056 de 2014, en los siguientes términos:

OBSERVACION N°1

Buenas Tardes, Por medio de la presente, SGS Colombia S.A envía las observaciones para el proceso de contratación citado en el asunto:

1.    Respetuosamente solicitamos que se aclare si la totalidad de los parámetros deben estar acreditados ante el IDEAM.

2.    En el numeral 4.5 de los pliegos de condiciones se especifica lo siguiente: “3. El contratista deberá estar ubicado en eje cafetero y/o Antioquia.”. Teniendo en cuenta que es una invitación pública y buscando la pluralidad de oferentes, solicitamos amablemente que se nos permita participar en el presente proceso de contratación, teniendo en cuenta que contamos con dos (2) laboratorios acreditados ante el IDEAM ubicados en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, así como oficinas administrativas en la ciudad de Medellín; tenemos amplia experiencia en contratos a nivel estatal y privado para toma de muestra y análisis de todo tipo de aguas. En caso de que nos permitiesen participar, el laboratorio estaría dispuesto a asumir los costos de envío de muestras a nuestros laboratorios. Agradecemos de antemano la atención prestada, Quedamos atentos a sus comentarios, Cordialmente, Jorge Ramírez, Ingeniero de Licitaciones, SGS COLOMBIA S.A.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A E.S.P manifiesta en cuanto al primer numeral la acreditación ante el IDEAM solo aplica a los dos parámetros a analizar del grupo DOS de la presente invitación.

Al numeral dos se acepta la observación, lo cual quedara plasmado en los pliegos de condiciones definitivos de la invitación de la referencia.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)                                       (ORIGINAL FIRMADO)

JUAN DAVID PELAEZ CASTRO               	NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ

Gerente 			                 	Jefe Sección Técnica

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.                         	EMPOCALDAS S.A. E.S.P