ADENDA N°02

INVITACIÓN PÚBLICA Nº 0121  DE 2014

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO DE AGUADAS Y CORREGIMIENTO DE ARMA, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS (229.490.042) incluido IVA, y la entrega de los suministros en las seccionales de Aguadas y Arma de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A través de la presente la entidad se permite realizar las siguientes aclaraciones al pliego  de condiciones de la invitación pública N° 0121 de 2014:

Para el suministro de tubería de alcantarillado en el municipio de Aguadas, el diámetro establecido para el ítem ADAPTADOR DE 6” será de 24” x 6”. Así mismo con respecto al ítem SIKA FLEX 515 CARTUCHO DE 300mm, se aceptará también cualquier producto que cumpla con esta función de adhesivo

Para el suministro de tubería de alcantarillado en el corregimiento de Arma, el diámetro establecido para el ítem ADAPTADOR DE 6” será de 24” x 6”. Así mismo con respecto al ítem SIKA FLEX 515 CARTUCHO DE 300mm, se aceptará también cualquier producto que cumpla con esta función de adhesivo

Manizales, mayo 20 de  2014.

(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN DAVID PELAEZ CASTRO

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SHLP