RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS Nº  0123  DE  2014

OBJETO: SUMINISTRO DE COMPRESOR DE AIRE CON PRESION A LA DESCARGA DE 1.38 BAR Y 280.4 L/SEG DE AIRE, INCLUYE SOPORTE DE INDICADORES, SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESION, VALVULA DE DESCARGA AFE25, SWITCH DIFERENCIAL DE PRESION, JUNTA FLEXIBLE, VALV CHECK INDICADOR DE OBSTRUCCION, AMORTIGUADORES, SILENCIADOR Y VALVULA MARIPOSA, ASESORIA EN INSTALACION Y PUESTA EN LA PLANTA DE CAMPOALEGRE EN CHINCHINA.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso asciende a la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($77.657.916).

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0123 de 2014, en los siguientes términos:

- LUIS GOMEZ, GERENTE TECNICO Y COMERCIAL WADGO LTDA/WADGO LLC

- OBSERVACION Nº 1

(…) Con respecto a la invitación pública de ofertas No.0123, Relacionada con el suministro de un compresor de aire con presión a la descarga de 1.38 Bar Y 280.4 L/Seg de aire, deseamos preguntar:

1. Cuál es la aplicación?

2. Se solicita algún estándar o marca especifica? (…)

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, manifiesta a la primera inquietud que la aplicación es el suministro de aire para lavado de filtros de una planta de tratamiento de agua potable; en cuanto al segundo interrogante manifestamos que no se solicita algún estándar o marca especifica.

- MAURICIO JARAMILLO RESTREPO, INGENIERO DE PROYECTOS, KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LTDA.

OBSERVACION N°2

(…) Quisiéramos saber si existe la posibilidad de ampliar este tiempo de entrega (…)

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, considera viable la ampliación del plazo de la entrega de los insumos, plazo que quedara modificado en el pliego de condiciones definitivo de la presente invitación.

Manizales, mayo 06 de 2014.

ORIGINAL FIRMADO

JUAN DAVID PELAEZ CASTRO

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

AMMG       SHLP