ADENDA No. 1

INVITACION PÚBLICA 0016 DE 2011

OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P PRESTA SUS SERVICIOS

Por medio del presente me permito informar que será modificado el numeral 5.1 del Capitulo V CONDICIONES DEL CONTRATO. ELEMENTOS A SUMINISTRAR, de los pliegos de condiciones definitivos de la presente invitación pública, el cual quedará así:

| ITEM | DETALLE | MARCA | CANTIDAD TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | CANTIDADES SEGÚN LA FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1A ENTREGA 30 DIAS DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 2A ENTREGA 5 MESES DESDE LA 1A ENTREGA |
| 1 | ACIDO SULFURICO 1.0 N 1L CERTIPUR |  | 1 | 75,000 | 16% | 87,000 | 1 |  |
| 2 | ACIDO TIOGLICOLICO | CARLO ERBA, JT BAKER, MERK, ALFA AESAR, PANREAC | 1 | 530,000 | 16% | 614,800 |  | 1 |
| 3 | AGAR CROMOCULT COLIF./ECOLI 24h 500G |  | 5 | 1,470,000 | 16% | 7,350,000 | 2 | 3 |
| 4 | ALCOHOL ETILICO 96% X GALON | INDUSTRIAL | 30 | 22,000 | 16% | 765,600 | 15 | 15 |
| 5 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO P.A 2.5L 99.8% | CARLO ERBA, JT BAKER, MERK, ALFA AESAR, PANREAC | 2 | 131,000 | 16% | 303,920 | 1 | 1 |
| 6 | ALUMINIO 50 PPM SLN ESTÁNDAR 16 AMPOLLAS x 10 ml. REPUESTO DR 2500 |  | 4 | 195,000 | 16% | 452,400 | 4 | 0 |
| 7 | ALUMINIO ECR X 10 ML SET x 100 UNIDADES REPUESTO DR 2500 |  | 6 | 439,000 | 16% | 3,055,440 | 3 | 3 |
| 8 | BUFFER PH 4.00, COLOR ROJO POR L. CERTIFIPUR | MOL LABS, MERK, BIOQUIGEM | 10 | 36,000 | 16% | 417,600 | 4 | 6 |
| 9 | BUFFER PH 7.00, COLOR AMARILLO POR L CERTIFICADO | MOL LABS, MERK, BIOQUIGEM | 8 | 36,000 | 16% | 334,080 | 3 | 5 |
| 10 | BURETA 10 ML CLASE A COMPACTA LLAVE RECTA TEFLON | BRAND, LMS, BOECO | 30 | 225,000 | 16% | 7,830,000 | 30 |  |
| 11 | CELDA PARA MUESTRA 10ML 25X60MM C/TAPA 6UN REPUESTO DR 2500 |  | 1 | 94,000 | 16% | 109,040 | 1 |  |
| 12 | COLOR SOLUCION PATRON 500 UPC X LITRO |  | 2 | 560,000 | 16% | 1,299,200 | 1 | 1 |
| 13 | DPD FREE CHLORINE RGT X 1000 REPUESTO COLORIMETRO POCKET |  | 14 | 610,000 | 16% | 9,906,400 | 7 | 7 |
| 14 | Kit Hierro Total Aquamerck 1,14660 0,05 – 1 ppm REPUESTO KIT MERK |  | 42 | 121,582 | 16% | 5,923,475 | 21 | 21 |
| 15 | MEMBRANA 0.45 U, 47 MM Ø, SIN PAD CJA x 100 UND | MFS, MILLIPORE, SARTORIOS | 5 | 70,000 | 16% | 406,000 | 3 | 2 |
| 16 | PAPEL PH POR TIRA - ROLLO PH X100 TIRILLAS |  | 20 | 30,000 | 16% | 696,000 |  | 20 |
| 17 | PATRON DE CONDUCTIVIDAD 1413 µS/cm A 25ºC CERTIFICADO, 500mL | HANNA, MOL LABS | 2 | 52,000 | 16% | 120,640 | 2 |  |
| 18 | PLATA NITRATO P.A 25 G RPE-ACS-ISO 25G. | CARLO ERBA, JT BAKER, MERK, ALFA AESAR, PANREAC | 3 | 304,000 | 16% | 1,057,920 | 2 | 1 |
| 19 | POTASIO CLORURO 0.01M, POR L | MOL LABS, MERK | 4 | 69,000 | 16% | 320,160 | 2 | 2 |
| 20 | POTASIO CLORURO P.A 1 KG | CARLO ERBA, JT BAKER, MERK, ALFA AESAR, PANREAC | 3 | 71,000 | 0% | 247,080 | 1 | 2 |
| 21 | POTASIO CROMATO RPE-ACS 250G | CARLO ERBA, JT BAKER, MERK, ALFA AESAR, PANREAC | 5 | 135,000 | 16% | 783,000 | 3 | 2 |
| 22 | POTASIO PERMANGANATO P.A 250G | CARLO ERBA, JT BAKER, MERK, ALFA AESAR, PANREAC | 1 | 366,000 | 16% | 424,560 | 1 |  |
| 23 | PROBETA CON TAPON DE VIDRIO MEZCLADORA 25 ML | NACIONAL, BRAND. BOECO. LMS | 3 | 40,000 | 16% | 139,200 | 3 |  |
| 24 | SODIO HIDROXIDO 1.0 N, POR L,. CERTIPUR | MOL LABS, MERK | 1 | 32,000 | 16% | 37,120 | 1 |  |
| 25 | AQUAQUANT NITRITOS X 110 DET (0.005-0.1 PPM) |  | 42 | 370,000 | 16% | 9,013,200 | 21 | 21 |
| 26 | TABLETAS TAMPON INDICADORAS 1000TABL |  | 14 | 247,000 | 16% | 4,011,280 | 7 | 7 |
| 27 | TERMOMETRO -10 A 110°C GRAD. 1/1 | BRAND, BOECO | 2 | 43,000 | 16% | 99,760 | 2 |  |
| 28 | TITRIPLEX SOLUCION A 1L |  | 16 | 420,000 | 16% | 7,795,20 | 6 | 10 |
|  |  |  |  | TOTAL: |  | 63,600 |  |  |

-El item 6 “ALUMINIO 50 PPM SLN ESTÁNDAR 16 AMPOLLAS x 10 ml. REPUESTO DR 2500” disminuyo la cantidad de 6  a 4 unidades.

-El ítem 8 “ALUMINIO PATRON SOLUCION, 100MG/L 100ML REPUESTO DR 2500” se elimina del cuadro de cantiades y referencias.

-El ítem 11 “BURETA 10 ML LLAVE RECTA MACHO DE VIDRIO FRANJA. CLASE AS” ha cambiado por ítem 10  BURETA 10 ML CLASE A COMPACTA LLAVE RECTA TEFLON.

-El ítem 26 “SPECTROQUANT NITRITOS 1000 TEST 0.007-3.28 REPUESTO P/114408-424-774” ha cambiado por ítem 25 AQUAQUANT NITRITOS X 110 DET (0.005-0.1 PPM) y la cantidad en 42 unidades.

Así mismo se les informa que la fecha de cierre programada para el día 08 de febrero de 2011, será aplazada para el día 11 de febrero de 2011 a las 2:00 p.m; en consecuencia el cronograma será modificado de la siguiente manera:

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Cierre de la invitación, fecha final para la entrega de propuestas | 11 de febrero de 2011, a las 2:00 p.m. | Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, carrera 23 Nº 75-82 Manizales. |
| Evaluación de propuestas | Del 14 de febrero al 15 de febrero de 2011, a las 6:00 p.m | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |
| Presentación de observaciones al informe de evaluación. | Del 16 de febrero al 18 de febrero de 2011 a las 5 p.m. | Directamente en la Secretaría General de EMPOCALDAS S.A.E.S.P, o al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación. Adjudicación. | 21 de febrero de 2011, a las 6:00 p.m | Página web de la entidad www.empocaldas.com.co |

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

NJGG