Ciudad y Fecha     _Manizales Enero  14 de 2011.

| Dependencia ó Seccional: | Operación y Mantenimiento | Código |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consecutivo |  |

En cumplimiento a los principios generales de la contratación y lo ordenado por la Gerencia, se adelanta el siguiente análisis de conveniencia y oportunidad:

DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En las plantas de tratamiento de SALAMINA, RISARALDA, SANJOSE se requiere la reposición de equipos PHMETROS los cuales tienen deficiencias de medición estos equipos tienes de servicio mas de 15 años de uso, se utilizan para medir el parámetro PH exigido por resolución 2115 de 2007.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATO: Suministrar el pedido solo con especificaciones requeridas y condiciones.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phmetro se anexan especificaciones. | 3 | C/U | 4.400.000 | 13.200.000 |
| Se debe consultar los precios SICE los cuales sirven de referencia. En caso de excederlos se debe presentar la justificación |

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO

Objeto: realizar el suministro y capacitación de uso del equipo. Plazo de entrega o ejecución requerido: 3 semanas. Sitio de entrega: Manizales Cra 23 Nro 75-82-telefono 8867080 Valor estimado: 13.200.000 Rubro presupuestal: _220206 Centro de costos: : 13051$4.400.000-12031$4.400.000-14122$4.400.000 Código del procedimiento 1305120. Cuando el plazo exceda el 31 de diciembre del año en curso se debe solicitar autorización a la Junta Directiva

| Clase de contrato |
| --- |
| Suministros | X | Obra |  | Prestación de Servicio |  | Interventoría |  | Compra Venta |  | Orden de compra |  |
| Tipo de contratación |
| Directa |  | Invitación |  | Invitación Pública | X | Otros |  |

| RIESGOS QUE DEBE AMPARAR EL CONTRATISTA |
| --- |
| Amparo |  |
| Anticipo |  |
| Cumplimiento |  |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal |  |
| Estabilidad y calidad de la obra |  |
| Responsabilidad civil extracontractual |  |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados |  |
| Calidad |  |
| Cumplimiento |  |
| Tipo de Garantías |
| Póliza constituida ante compañía aseguradora establecida en Colombia con Sucursal en Manizales |  |
| Fiducia Mercantil |  |
| Garantía Bancaria |  |
| Endoso en garantía de títulos valores |  |
| Deposito de dinero en garantía |  |

INTERVENTOR SUGERIDO PARA EL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias.

SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

Solicitado por:

| Nombre | JOSE A GONZALEZ LLANO |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Cargo | Inspector Electrónico |

_______________________________________________________

FIRMA JEFE DEL AREA

ANEXO

Phmetro completo con soporte electrodo flexible tipo brazo mecánico

Electrodo. Tensión de alimentación AC y DC

Sistema de visualización y almacenamiento de registros con historial de calibración Memoria para registrar datos tomados.

Pantalla con Sistema de retroilumuninacion.

Rango mínimo PH 0-14- Resolución mínima 0.01

Calibración asistida en pantalla.

Nota: conductividades del liquido a leer entre 20 y 250 uS/cm

Garantía mínima 2 años-

Buffer de calibración recomendado por el fabricante mínimo 500 cc. con certificado del producto.

Manual español.