RESPUESTA OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN  PÚBLICA N°.  0184  DE 2014

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS PESOS ($ 96.200.000) incluido el IVA y la entrega de los suministros en el municipio de Chinchina y Manizales.

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0184 de 2014, en los siguientes términos:

OBSERVACION N°1

Presentada por ASEQUIMICOS S.A, así:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A E.S.P manifiesta en cuanto al primer numeral que en el estudio de mercado previo a la presente invitación se identificó más de una empresa con la capacidad para suministrar la totalidad de los equipos incluidos los refrigeradores. Adicionalmente la presente contratación no limita al proponente para subcontratar uno o varios equipos.

En cuanto a lo solicitado en el numeral dos el equipo multiparámetro para pH y conductividad debe ser tal como se indicó en los pliegos pues las funciones de registro e identificación del electrodo, así como el registro de ajuste de calibración y los valores de pendientes, se hacen necesarias e indispensables para garantizar la trazabilidad de los seguimientos y controles establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa.

OBSERVACION N°2

Presentada por SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y LABORATORIOS, así:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A E.S.P manifiesta que su observación es aceptada por lo cual el numeral 2.3.1 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA quedara así: SUMINISTRO DE IGUAL EQUIPO EN COLOMBIA A EMPRESAS RECONOCIDAS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS.

OBSERVACION N°3:

Presentada por OUTSOURCING COMERCIAL S.AS. Así:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

EMPOCALDAS S.A E.S.P manifiesta en cuanto al primer numeral que la experiencia establecida medida en cantidad de equipos vendidos es un indicador de la calidad de los equipos, la cual deberá ser certificada por las empresas  que los hayan adquirido

De otro lado la empresa se ratifica en las especificaciones para un espectrofotómetro UV VIS, de acuerdo a las expectativas y proyecciones del laboratorio de control de calidad. Las especificaciones técnicas de los equipos están orientadas a las necesidades de la Empresa, para la Entidad es indiferente la marca que los proponentes oferten, solo que cumplan con las condiciones solicitadas.

Adicionalmente la presente contratación no limita al proponente para subcontratar uno o varios equipos

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ

Jefe Sección Técnica

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.