RESPUESTA OBSERVACIONES

INFORME EVALUACION

INVITACIÓN  PÚBLICA Nro.  0195  DE 2014

OBJETO: CONSTRUCCION DE 11 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y 3 DE CONTROL DE REBOSES EN LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. DE AGUADAS, ANSERMA, BELALCAZAR, MARMATO Y RIOSUCIO, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en los capítulos IV Y V.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($110.720.874) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES.

Por medio del presente se procede a dar respuesta a  las observaciones presentadas al informe de evaluación dentro del término concedido para la invitación pública 0195 de 2014, en los siguientes términos:

- PRIMERA OBSERVACION

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

El objeto de la invitación publicas es “CONSTRUCCION DE 11 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y 3 DE REBOSES EN LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS SA ESP DE AGUADAS, ANSERMA,BELALCAZAR,MARMATO Y RIOSUCIO “ , para lo cual se solicito como experiencia especifica “ que ha instalado válvulas reductoras de presión………”, se busca garantizar que el contratista tenga la experiencia, en la instalación de este tipo de válvula de control.

Las válvulas mariposa son utilizadas fundamentalmente para regular caudal, más no para reducir presión.

Las válvulas de compuerta no sirven para regular caudales su efectividad se inicia a partir del 50% del recorrido, para reducir presiones es necesario cerrarlas mucho, con lo que puede producirse cavitación, su papel fundamental es abierta o cerrada (todo o nada).

Las ventosas  su principal misión es evitar presiones negativas y sobrepresiones generadas por la presencia de aire en las tuberías.

La válvula reductora de presión ha de mantenerse una presión constante aguas abajo menor a la presión de entrada no importando fluctuaciones de flujo o de la presión a la entrada, en conclusión la válvula modulara para mantener una presión constante, esto se logra con un piloto regulador de presión.

Conclusión, como el objeto principal del  futuro contrato es la instalación de válvulas reductoras de presión y altitud con su respectivos accesorios para su correcta instalación y su caja de protección , no es aceptable la experiencia aportada en el suministro e instalación de válvulas de compuerta, mariposa y ventosas, pues el uso común de estos elementos no es para reducir presión ni de control de reboses, pues es la principal función de las válvulas reductoras de presión y de altitud respectivamente.

Por los argumentos dados la observación no prospera.

Por lo anterior el comité evaluador se ratifica en los resultados del informe de evaluación inicial y nuevamente recomienda DECLARAR DESIERTA la invitación publica numero 0195 de 2014.

Manizales, agosto 14 de 2014

FIRMA COMITÉ EVALUADOR:

NOTA: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica. El suscrito Secretario General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee los conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad.

El  suscrito Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos  de la Entidad, solo se hace responsable por la verificación documentos de carácter técnico y económico

(ORIGINAL FIRMADO)                                (ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN   SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Secretario General                                        Jefe Depto. Planeación y Proyectos.

EMPOCALDAS S.A  E.S.P                           EMPOCALDAS S.A E.S.P

(ORIGINAL FIRMADO)

SANDRA MILENA MESA PARRA

Jefe Sección de Contabilidad

EMPOCALDAS S.A  E.S.P