RESPUESTA OBSERVACIONES

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS Nº  0197  DE  2014

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la ADQUISICION DE TAPAS HD (HIERRO DUCTIL) PARA POZOS DE INSPECCION DE ALCANTARILLADO PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES ADMINISTRADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el Capítulo V- “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso es la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (47.500.000) incluido IVA y la entrega de los suministros en las seccionales indicadas por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Por medio del presente la Entidad se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación pública 0197 de 2014, en los siguientes términos:

NATALIA MARTINEZ GIRALDO – Jefe Delegación Zona Oeste– PAM COLOMBIA S.A.: propone las siguientes observaciones:

- OBSERVACION Nº 1:

“(…)

Una vez revisado el proyecto de pliegos de condiciones de la invitación de la referencia, respetuosamente nos permitimos realizar las siguientes observaciones para que sean tenidas en cuenta en esta etapa preliminar:

- Sugerimos en cuanto a la especificación técnica, se requiera total conformidad de la tapa con la norma EN124:1994, para asegurar la total calidad del producto y no solo del material como lo sugiere el pliego de condiciones (ASTM A536). En especial, esta norma prescribe los ensayos de carga que debe soportar la tapa y los criterios de aceptación, lo que constituye una garantía de calidad y buen desempeño de los productos. Dicha conformidad debe ser verificable por medio de certificados emitidos por organismos de certificación.

- En el tipo de sello de la tapa, se indica que el empaque deberá cubrir los 360º de la zona destinada para el sello. Sobre esto nos permitimos anotar:

- La finalidad del empaque no es la estanquidad o hermeticidad de la tapa sino contribuir al correcto asentamiento de la tapa sobre el aro base y permitir la insonorización de la misma (numeral 7. 6 de la norma EN124:1994).

- De acuerdo al numeral 7.8 de la norma EN124:1994, para alcanzar las condiciones de tráfico requeridas, la tapa debe estar asegurada al marco (este requisito no se refiere al dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la tapa, sin al mecanismo que asegura y estabiliza la tapa al marco). Uno de los métodos admitidos por la norma es por dispositivo de acerrojado el cual requiere contacto entre las piezas y por tanto el empaque no necesariamente debe aplicar a los 360º del marco.

Por las dos razones expuestas anteriormente solicitamos se modifique este requisito, para evitar generar contradicción con las especificaciones de la norma.

Sin más que hacer referencia, quedamos atentos a sus comentarios al respecto

(…)”

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Una vez analizadas las observaciones la entidad procede a dar respuesta en los siguientes términos:

Frente a la solicitud realizada con respecto a la especificación técnica se aceptará el cumplimiento de acuerdo con la norma ASTM A536 y/ó la norma EN124:1994.

Con respecto a la solicitud realizada sobre el tipo de sello de la tapa, se admitirá que el empaque que contenga garantice la insonorización de la misma. Por lo tanto el empaque no necesariamente debe aplicar a los 360° del marco.

Dichas modificaciones quedarán así contempladas en los pliegos de condiciones de la invitación pública N°0197 de 2014.

Manizales, agosto 01 de 2014.

(ORIGINAL FIRMADO)			(ORIGINAL FIRMADO)

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA      	JOSE LUIS ARIAS CARDONA

Gerente 	                                               Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.	                           EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.