Manizales, septiembre 23 de 2014

Doctor

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0205 de 2014.

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0205 de 2014, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE 2.693 MEDIDORES COMO MINIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 O SUPERIOR. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA ONAC.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000).

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 04 de septiembre de 2014 a las 10:00 a.m., presentándose los siguientes proponentes:

1. ORMUS S.A.S.: $ 329.491.243,   Valor unitario incluido IVA: $122.351. Medidores ofertados: 2.693.

2. ACUATUBOS S.A.: $349.893.120. Valor Unitario Incluido IVA: $111.360. Medidores ofertados: 3.142.

3. BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS: $349.957.337,60. Valor Unitario Incluido IVA: $113.401,60. Medidores ofertados: 3.086.

4. HIDROMED S.A.: $349.874.560. Valor Unitario Sin IVA: $112.000. Medidores ofertados: 2.693.

Que de acuerdo al Capitulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, especificaciones técnicas y de experiencia exigidos para presentar la propuesta, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se realizarán las pruebas técnicas de las muestras de los medidores ofertados en un laboratorio debidamente acreditado; luego se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | ORMUS S.A.S. | ACUATUBOS S.A. | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta | SI | SI | SI | SI |
| Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas | NA | NA | SI | SI |
| Propuesta económica | SI | SI | SI | SI |
| RUT | SI | SI | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del DAFP | SI | SI | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de inscripción VIGENTE en el registro único de proponentes de cualquiera de las cámaras de comercio del país, en la clasificación realizada de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 en: Clasificación UNSPSC: 41112500 (GRUPO: D COMPONENTES Y SUMINISTROS, SEGMENTOS: 41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICION, DE OBSERVACION Y DE PRUEBAS. FAMILIAS: 11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO CLASES: 25 INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSEVACIONES DEL CAUDAL DE FLUIDOS). Dicha inscripción deberá estar vigente el día de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación. | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, en caso de personas jurídicas, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal en caso de personas jurídicas expedido por la Contraloría General de la República | SI | SI | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02) para las personas jurídicas, el cual deberá ser expedido por el revisor fiscal en caso de existir o por el representante legal o contador (Anexar fotocopia de la matricula del contador que certifica). | NO* | SI | SI | SI |
| El Proponente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. | SI | SI | SI | SI |
| El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P con una vigencia de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, por cuantía equivalente a la suma de 10% del presupuesto oficial. | SI | SI | SI | SI |
| HABILITADO | NO | SI | SI | SI |

*El proponente ORMUS S.A.S. presenta con su propuesta certificado de cumplimiento de pago de las obligaciones laborales (articulo 50 ley 789/02) para las personas jurídicas, pero el mismo está suscrito por el representante legal, y en este caso tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal que allegan, el día 27 de febrero de 2014 fue nombrada como revisor fiscal la señora Islena Avendaño Carrero, por lo que debe ser esta última quien emita dicha certificación. Adicionalmente el certificado que allegan va dirigido a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. y no a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y hace referencia a la invitación pública IP-SC-01 – 14; lo cual no corresponde con el presente proceso de selección, esto es la invitación pública N°0205 de 2014. Por esta razón la propuesta presentada por la empresa ORMUS S.A.S se considerará como NO HABILITADA en la verificación de carácter jurídico.

VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ORMUS S.A.S. | ACUATUBOS S.A. | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los proponentes deberán presentar los documentos solicitados en el CAPÍTULO V “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, numeral 5.1. Y ANEXO 3. El proponente debe suministrar todas las características técnicas garantizadas de los medidores que se oferta, así mismo es necesario dar respuesta a todos los ítems del Anexo 3, para los instrumentos de medida que se solicitan, el no cumplimiento del anexo en mención, será causal de descalificación. CUALQUIER INFORMACION SUMINISTRADA EN EL ANEXO 3, Y QUE A JUICIO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, SE CONSIDERE TECNICAMENTE ERRONEA, INCOMPLETA, CONTRADICTORIA O INEXACTA SERA MOTIVO DE RECHAZAR LA PROPUESTA. | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de aprobación de modelo según lo solicitado. | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de origen del medidor | SI | SI | SI | SI |
| Certificado de la norma de conexión de la rosca g ¾ b ó conexiones diferenciadas. | SI | SI | SI | SI |
| Plano esquemático del medidor en donde se ilustren todas las dimensiones del medidor, (Largo – Ancho – Altura) con tapa abierta y tapa cerrada. | SI | SI | SI | SI |
| Curva metrológica característica del medidor ofrecido. | SI | SI | SI | SI |
| Curva de pérdida de carga. | SI | SI | SI | SI |
| Catalogo técnico del medidor. | SI | SI | SI | SI |
| Los medidores ofertados cumplen con las especificaciones técnicas descritas en El NUMERAL 5.1 CAPITULO V de los pliegos de condiciones y con el ANEXO N°03 de la invitación pública N°0205 de 2014 | SI | SI | SI | SI |
| HABILITADO | SI | SI | SI | SI |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA | ORMUS S.A.S. | ACUATUBOS S.A. | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| El proponente o fabricante deberá demostrar experiencia en el último año, contados a partir de la apertura de la presente invitación, en el suministro de medidores de agua de ½” R 160 o superior, con Q3=2.5 M3/h en cantidad no inferior a 2.693 de iguales marcas, diámetro, modelo, rango de medición, material y características de los medidores ofertados. Para ello, en la oferta se deberán anexar certificaciones de experiencia expedidas por empresas legalmente constituidas, prestadoras de servicios públicos o de naturaleza mixta de cualquier orden, en Colombia. Estas certificaciones deberán presentarse en el idioma español. Se aceptaran contratos con un porcentaje de ejecución del 60% y solo se tendrá presente lo ejecutado, EMPOCALDAS S.A E.S.P, verificará la veracidad de la información, si no se puede demostrar o se corrobora que no ha suministrado esta cantidad, será causal de descalificación. Las certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información Empresa o entidad contratante, dirección y teléfono, objeto, numero, fecha de inicio y terminación del contrato, cantidad de medidores entregados, diámetro, modelo, rango de medición, material de los medidores suministrados y marca Deben Coincidir Con Los Ofertados – y datos del funcionario que firma la certificación, además se debe incluir nombre, cargo y firma. La experiencia debe acreditarse máximo en 2 contratos. Las certificaciones que no cumplan con los requerimientos exigidos en los documentos que acrediten la experiencia, NO serán tenidas en cuenta para la evaluación de las propuestas. | SI | SI | SI | SI |
| HABILITADO | SI | SI | SI | SI |

EXPECIFICACION DE LA EXPERIENCIA

Una vez surtidas las anteriores etapas se procedió con la evaluación técnica de los medidores ofertados por los proponentes participantes, la cual fue llevada a cabo del 04 de septiembre hasta el 19 de septiembre de 2014 en las instalaciones del laboratorio de medidores de AGUAS DE MANIZALES, debidamente acreditado. Los resultados se indican a continuación:

EVALUACION TECNICA DE LOS MEDIDORES

INFORME DE PRUEBAS TECNICAS A MEDIDORES DE MUESTRA

A continuación se presenta el cuadro resumen de los resultados emitidos por el Laboratorio de medidores de la Empresa Aguas de Manizales S.A.

- PRUEBA PARA DETERMINAR EL ERROR INDICACION

- PRUEBA DE CAUDAL DE ARRANQUE

- PRUEBA DE DESGASTE ACELERADO

- PRUEBA DE PRESION ESTATICA

- ENSAYO DE FATIGA POR CAMBIO DE PRESION

RESUMEN PRUEBAS TECNICAS:

Por lo tanto los medidores que pasan a la etapa de evaluación económica son los siguientes:

PUNTAJE TOTAL SUMATORIA PRUEBAS TECNICAS + EVALUACION ECONOMICA

NOTA 1: Es de indicar que el proponente ORMUS S.A.S. resultó NO HABILITADO en la verificación de carácter jurídico, razón por la cual su propuesta no puede ser incluida en la evaluación definitiva. El proponente deberá subsanar el documento faltante en dicha verificación, para de esta forma poder ser tenido en cuenta en la evaluación definitiva. No obstante si se publican los resultados de la evaluación técnica y económica de su propuesta con carácter informativo.

NOTA 2: ES IMPORTANTE SEÑALAR, TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública Nro. 0205 de 2014, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE 2.693 MEDIDORES COMO MINIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 O SUPERIOR. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA ONAC al proponente ACUATUBOS S.A., con Nit N° 800226360-1, cuyo representante legal es JORGE AGUILAR GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 8.279.595, por cumplir con todos los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones, por un valor de  $349.893.120, con un valor unitario por medidor de $111.360 Incluido IVA, para un total de 3.142 medidores y un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO  (45) DIAS CALENDARIO (TRES ENTREGAS), contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitacion publica.

NOTA 3: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica. El suscrito Secretario General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee los conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)				(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN 	        SANDRA MILENA NIETO MARIN

Secretario General	 			        Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			        EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.