RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION

INVITACIÓN  PÚBLICA DE OFERTAS Nro. 0205  DE 2014

OBJETO: Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para el  SUMINISTRO DE 2.693 MEDIDORES COMO MINIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 O SUPERIOR. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA ONAC.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000)

Por medio del presente EMPOCALDAS S.A E.S.P, procede a dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación, presentadas dentro del término concedido en el cronograma del proceso de Invitación Pública 205 de 2014, en los siguientes términos:

- OBSERVACION N°01 – ALFONSO LOPEZ- Director Comercial- ORMUS S.A.S.

El día 24 de septiembre de 2014,  mediante correo electrónico la firma ORMUS S.A.S, presenta la siguiente observación a la evaluación de la invitación pública Nro. 205  de 2014.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION N°01:

Una vez analizado el documento allegado por el proponente ORMUS S.A.S., la entidad concluye que con la certificación expedida por la revisora fiscal de dicha empresa, queda subsanado el requisito faltante en la verificación de carácter jurídico y se considerará la propuesta presentada por ORMUS S.A.S. como HABILITADA en la verificación de los documentos de carácter jurídico, y al ser el único requisito habilitante que hacía falta, el proponente será incluido dentro de la evaluación final de las propuestas presentadas en el presente proceso de selección.

- OBSERVACIÓN N°. 2  - HIDROMED S.A.- JHON JAIRO OCAMPO SERNA- Representante Legal:

El día 25 de septiembre de 2014,  mediante correo electrónico la firma HIDROMED S.A, presenta la siguiente observación a la evaluación de la invitación pública Nro. 205  de 2014:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION N°02:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones del proceso de invitación pública 205 de 2014, se debe tener en cuenta lo determinado en los siguientes ítems, de obligatorio cumplimiento para los partícipes del proceso de contratación:

El numeral 2.1.2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES ESTABLECE:

“2.1.2. DOCUMENTOS DE CARACTER TÉCNICO:

Los proponentes deberán presentar los documentos solicitados en el CAPÍTULO V “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, numeral 5.1. Y ANEXO 3.

El proponente debe suministrar todas las características técnicas garantizadas de los medidores que se oferta, así mismo es necesario dar respuesta a todos los ítems del Anexo 3, para los instrumentos de medida que se solicitan, el no cumplimiento del anexo en mención, será causal de descalificación.

Por su parte el numeral 2.2.3. Señala que:

“2.2.3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

El proceso de selección se llevara a cabo cumpliendo con las siguientes etapas:

- En la segunda etapa se procederá a realizar la verificación del cumplimiento de los DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TECNICO – ANEXO 3 Y DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA (certificaciones) de las propuestas presentadas, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. Dicha verificación no da derecho a la asignación de puntaje, pero será factor para determinar si son HABILES O NO.

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P,  en cumplimiento de la segunda etapa “…verificación del cumplimiento de los DOCUMENTOS Y ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TECNICO – ANEXO 3 Y DE LAS CONDICIONES DE EXPERIENCIA (certificaciones) de las propuestas presentadas…” efectuó verificación de los siguientes documentos presentados por los oferentes:

ACUATUBOS:

ORMUS:

HIDROMED S.A:

BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS:

Ante la observación presentada por el oferente HIDROMED S.A, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, solicitó al Laboratorio de la empresa  Aguas de Manizales, la confirmación del requerimiento técnico establecido en el numeral 5.2 del pliego según el cual,  “…Las roscas deberán ser diferenciadas DE FÁBRICA ¾” por 7/8” con el fin de minimizar el fraude…”

El informe de verificación presentó los siguientes resultados:

INFORME DE PRUEBAS – LABORATORIO DE MEDIDORES DE AGUA

- BTP:

2.HIDROMED:

- ACUATUBOS:

- ORMUS:

Por lo anterior se Descalifica al oferente ACUATUBOS, sustentado en el no lleno de los requisitos de las especificaciones técnicas “…2.2.5 CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN.

Serán causales de descalificación

- No cumplir con los requisitos de los Pliegos de Condiciones.

- No cumplir con las especificaciones técnicas…”

Por el  no cumplimiento de las características de los extremos de las roscas diferenciadas, según página 26 de la invitación publica 205 de 2014.

“(…)

CAPITULO V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(…)

5.2  ESPECIFICACIONES DE LOS MEDIDORES

(…)

Los medidores que se requieren deberán cumplir como mínimo las características que se indican a continuación:

Extremos: las dimensiones y las roscas de los extremos de los medidores que así se requieran serán macho tipo G3/4B según lo establecido en la norma NTC 1063 las dimensiones de los medidores que así se requieran corresponderán a la norma ISO u otra norma equivalente homologada internacionalmente. Las roscas deberán ser diferenciadas DE FÁBRICA ¾” por 7/8” con el fin de minimizar el fraude. No se aceptarán medidores con algún accesorio adicional para cumplir este ítem, y  que no sean originales del medidor…”

(…)

Así mismo la empresa de servicios públicos se ratificó mediante respuesta dada a  las  observaciones del proyecto pliego de condiciones de la invitación  pública de ofertas nro. 0205  de 2014,  firmado el día 27 de agosto de 2014 y publicado en la página web, en el requerimiento hecho en los pliegos de condiciones a cerca de que “las roscas deberán ser diferenciadas DE FÁBRICA ¾” por 7/8”…”en la respuesta a las  observaciones se manifestó  lo siguiente:

(…)

Referencia: Respuesta observación realizada por la empresa ACUATUBOS mediante correo electrónico el día 25 de Agosto de 2014 – (09:53 am)…”

“…OBSERVACION 04

- Especificaciones de los medidores- Extremos: en cuanto a este parámetro, en el numeral 5.2 ESPECIFICACIONES DE LOS MEDIDORES se determina lo siguiente:

“Extremos: las dimensiones y las roscas de los extremos de los medidores que así se requieran serán macho tipo G3/4B según lo establecido en la norma NTC 1063 las dimensiones de los medidores que así se requieran corresponderán a la norma ISO u otra norma equivalente homologada internacionalmente. Las roscas deberán ser diferenciadas DE FÁBRICA ¾” por 7/8” con el fin de minimizar el fraude. No se aceptaran medidores con algún accesorio adicional para cumplir este ítem, y que no sean originales del medidor”.

En consideración de que en Colombia solo hay una marca que cuenta con esta característica,  para evitar sesgar la adjudicación y con el Objetivo que EMPOCALDAS S.A. E.S.P. tenga mayor pluralidad de ofertas y permita la presentación de proveedores de talla mundial, se solicita modificar este punto para permitir que preservando los requerimientos de las normas técnicas aplicables, se puedan colocar casquillos correctamente ensamblados para el cumplimiento de este requerimiento, es importante aclarar que los oferentes deben estar en capacidad de garantizar el correcto funcionamiento y adhesión de estas partes ( casquillos) al medidor y de esta manera procurar el óptimo funcionamiento del aparato de medida.

RESPUESTA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LAS OBSERVACION 04 DE EL PUNTO 5.2

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO acepta la solicitud modificación del punto 5.2 ESPECIFICACIONES DE LOS MEDIDORES y ratifica el requerimiento de  “…Las roscas deberán ser diferenciadas DE FÁBRICA ¾” por 7/8”…”, debido que lo manifestado por ustedes no es coherente porque en el mercado Colombiano existen más de dos proveedores los cuales cumplen con estas especificaciones técnicas…”

(…).”

Con este requerimiento EMPOCALDAS S.A E.S.P, busca minimizar el fraude, dado que si los extremos del instrumento de medida son diferentes, se impedirá que los suscriptores  o usuarios manipulen los medidores, es decir impidiendo que lo volteen y se devuelva la lectura.

De acuerdo con la respuesta dada a las observaciones hechas al informe de evaluación se concluye lo siguiente:

El proponente ORMUS S.A.S. queda HABILITADO en todos y cada uno de los aspectos de la evaluación, debiéndose incluir por lo tanto su propuesta en la evaluación final.

El proponente ACUATUBOS queda descalificado para el presente proceso de selección, toda vez que no cumplió con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas.

Entonces:

PUNTAJE TOTAL SUMATORIA PRUEBAS TECNICAS + EVALUACION ECONOMICA:

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública Nro. 0205 de 2014, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE 2.693 MEDIDORES COMO MINIMO, PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160 O SUPERIOR. ROSCA DIFERENCIADA G 7/8”ENTRADA, ¾” SALIDA Y CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA ONAC al proponente ORMUS S.A.S, con Nit N° 830.144.731-5, cuyo representante legal es JORGE ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.155.601, por cumplir con todos los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones, por un valor unitario por medidor de $122.351 Incluido IVA, para un total de 2.693 medidores y un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO  (45) DIAS CALENDARIO (TRES ENTREGAS), contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitacion publica.

NOTA: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica. El suscrito Secretario General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee los conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad.

Manizales, octubre 02 de 2014

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO) 					(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN 	             SANDRA MILENA NIETO MARIN

Secretario General	 			             Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			             EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.