Manizales, octubre 10 de 2014

Doctor

JUAN PABLO ALZATE ORTEGA

Gerente Empocaldas S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Informe Evaluación de las propuestas presentadas para la Invitación Pública No. 0221 de 2014.

Por medio del presente, remitimos el informe de evaluación de las propuestas presentadas en la Invitación pública Nro. 0221 de 2014, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1” R160 Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2”, 3”, 4”, R315 COMO MÍNIMO,Y DE 6” TIPO WOLTMAN  CLASE B COMO MINIMO; PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CIEN MILLONES DE PESOS  ($100.000.000).

La fecha de cierre programada para la entrega de propuestas de la invitación de la referencia fue el día 08 de octubre de 2014 a las 10:00 a.m., presentándose los siguientes

1. BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS: $81.385.600.

2. HIDROMED S.A.: $99.945.600.

Que de acuerdo al Capitulo II de los pliegos de condiciones, en la primera etapa para la selección de los proponentes, se verificará el cumplimento de los requisitos relacionados con la capacidad jurídica, especificaciones técnicas y de experiencia exigidos para presentar la propuesta, los cuales serán factores habilitantes para continuar en el proceso de selección. Posteriormente se aplicarán los criterios de calificación y finalmente se llevará a cabo la recomendación de adjudicación.

- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

  - VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURIDICO:

| DOCUMENTOS EXIGIDOS | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- | --- |
| Inscripción vigente Directorio de proponentes de Empocaldas | SI | SI |
| Certificado de Existencia y Representación Legal, en original y con fecha de expedición no superior a treinta días. | SI | SI |
| Carta de presentación de la propuesta | SI | SI |
| Acta de autorización para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato, expedida por el órgano social competente cuando se requiera, para personas jurídicas | NA | SI |
| Propuesta económica | SI | SI |
| RUT | SI | SI |
| Hoja de vida en formato del DAFP | SI | SI |
| Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural. | SI | SI |
| Certificado de inscripción VIGENTE en el registro único de proponentes de cualquiera de las cámaras de comercio del país, en la clasificación realizada de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 en: Clasificación UNSPSC: 41112500 (GRUPO: D COMPONENTES Y SUMINISTROS, SEGMENTOS: 41 EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICION, DE OBSERVACION Y DE PRUEBAS. FAMILIAS: 11 INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO CLASES: 25 INSTRUMENTOS DE MEDICION Y OBSEVACIONES DEL CAUDAL DE FLUIDOS). Dicha inscripción deberá estar vigente el día de cierre y entrega de propuestas de la presente invitación. | SI | SI |
| Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural o de la razón social y del representante legal, en caso de personas jurídicas, expedido por la Procuraduría General de la Nación. | SI | SI |
| Certificado de antecedentes fiscales de la persona natural o de la razón social y del representante legal en caso de personas jurídicas expedido por la Contraloría General de la República | SI | SI |
| Certificación de cumplimiento de pago de obligaciones laborales, (articulo 50 ley 789/02) para las personas jurídicas, el cual deberá ser expedido por el revisor fiscal en caso de existir o por el representante legal o contador (Anexar fotocopia de la matricula del contador que certifica). | SI | SI |
| El Proponente declara que no se encuentra comprendido dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las normas legales. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones previstas en la ley. | SI | SI |
| El proponente deberá constituir póliza de seriedad de la oferta, otorgada por un banco o compañía de seguros a favor de EMPOCALDAS S.A E.S.P con una vigencia de 60 días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la invitación, por cuantía equivalente a la suma de 10% del presupuesto oficial. | SI | SI |
| HABILITADO | SI | SI |

  - VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

| DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- | --- |
| Ficha técnica o catálogo de los medidores a ofertar, en los cuales se deberá evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el capítulo V de los presentes pliegos de condiciones. | SI | NO – NO PRESENTA LA FICHA TECNICA PARA MEDIDORES DE 6”. |
| Los medidores ofertados deberán cumplir con todas las especificaciones indicadas en el capítulo V – ESPECIFICACIONES TECNICAS. | SI | SI – PRESENTA DOCUMENTO DONDE SEÑALA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MEDIDOR DE 6”. |
| Los medidores ofertados deberán cumplir técnica y metrológicamente con las Normas Técnicas Colombianas NTC 1063 - 1 Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. Parte 1: Especificaciones, y NTC 1063 – 3 versión 2007: Medición del flujo de agua en conductos cerrados a sección llena. Medidores para agua potable fría y agua caliente. | SI | NO – NO ES POSIBLE VERIFICAR POR LA FALTA DE LA FICHA TECNICA. |
| HABILITADO | SI | NO |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| EL PROPONENTE DEBERÁ CERTIFICAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN EL SUMINISTRO DE LOS MEDIDORES SOLICITADOS EN ESTA INVITACIÓN, EN LOS ULTIMOS DOS (02) AÑOS, EN LAS CANTIDADES Y DIAMETROS SOLICITADOS EN LOS PRESENTES PLIEGOS DE CONDICIONES. | NO | NO |
| HABILITADO | NO | NO |

ESPECIFICACION DE LA EXPERIENCIA

  - VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO

| DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO (FORMULARIO DE PRECIOS) | BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS | HIDROMED S.A. |
| --- | --- | --- |
| HABILITADO | SI | SI |

La evaluación económica se realizará con aquellas propuestas que hayan resultado habilitadas en la verificación jurídica, técnica y de condiciones de experiencia, y se llevará a cabo bajo el siguiente criterio:

QUIEN CUMPLA CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS Y SE SELECCIONARA EL MENOR VALOR Y QUE OFERTE TODOS LOS MEDIDORES, NO ES VÁLIDO PROPUESTAS PARCIALES.

Entonces:

HIDROMED S.A.: HABILITADO en la verificación jurídica, pero NO HABILITADO en la verificación de los documentos de carácter técnico ni en  las condiciones de experiencia.

BTP MEDIDORES Y ACCESORIOS: HABILITADO en la verificación jurídica, y en la verificación de los documentos de carácter técnico pero NO HABILITADO en la verificación de las condiciones de experiencia

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda DECLARAR DESIERTA la Invitación Pública Nro. 0221 de 2014, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1” R160 Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2”, 3”, 4”, R315 COMO MÍNIMO,Y DE 6” TIPO WOLTMAN  CLASE B COMO MINIMO; PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO por no cumplir ninguna de las propuestas presentadas con la totalidad de los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones de la presente invitación pública.

NOTA 1: ES IMPORTANTE SEÑALAR, TAL Y COMO SE INDICA EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE TODOS LOS REQUISITOS FORMALES SON SUSCEPTIBLES DE SER SUBSANADOS POR LOS PROPONENTES DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SE CONSTITUYAN COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS.

NOTA 2: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica. El suscrito Secretario General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee los conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)				(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN 	        SANDRA MILENA NIETO MARIN

Secretario General	 			        Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			        EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.