RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION

INVITACIÓN  PÚBLICA DE OFERTAS Nro. 0221  DE 2014

OBJETO: SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1” R160 Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2”, 3”, 4”, R315 COMO MÍNIMO,Y DE 6” TIPO WOLTMAN  CLASE B COMO MINIMO; PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial incluido el IVA, transporte, cargue y descargue es de   CIEN MILLONES DE PESOS  ($100.000.000).

Por medio del presente EMPOCALDAS S.A E.S.P, procede a dar respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación, presentadas dentro del término concedido en el cronograma del proceso de Invitación Pública 0221 de 2014, en los siguientes términos:

- OBSERVACION N°01 – JHON JAIRO OCAMPO SERNA- Representante Legal- HIDROMED S.A.

El día 14 de octubre de 2014,  mediante correo electrónico la firma HIDROMED S.A., presenta la siguiente observación a la evaluación de la invitación pública Nro. 0221  de 2014.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD OBSERVACION N°01:

Una vez analizados los  documentos allegados por el proponente HIDROMED S.A. la entidad concluye lo siguiente:

Con respecto a los DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO:

- El proponente aporta el catálogo del medidor de 150 mm (6”), y en el mismo se puede evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, cumpliendo por lo tanto con el requisito en este sentido solicitado  en los pliegos de condiciones de la invitación pública, considerándose por lo tanto subsanado este requisito.

- En el catálogo aportado se puede evidenciar el cumplimiento de las normas técnicas solicitadas en los pliegos de condiciones, se considera por lo tanto subsanado también este requisito.

Con respecto a los DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EXPERIENCIA:

- El proponente aporta certificación expedida por la empresa FUNDICIONES DE LIMA S.A., en la cual se evidencia el suministro de medidores de 6” en los últimos dos años, completando con esto la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones de la presente invitación pública. Se considera por lo tanto subsanado el requisito solicitado en este sentido.

En conclusión y al haber el proponente subsanado en oportunidad todos los requisitos habilitantes que hacían falta en su propuesta, y al no presentarse ninguna otra observación por parte de los demás proponentes participantes,  queda el proponente HIDROMED S.A. HABILITADO en todos y cada uno de los aspectos de la presente evaluación y su propuesta pasará a la siguiente etapa, esto es, la evaluación económica, la cual tal y como indican los pliegos de condiciones se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente criterio:

QUIEN CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y SE SELECCIONARA EL MENOR VALOR Y QUE OFERTE TODOS LOS MEDIDORES, NO ES VÁLIDO PROPUESTAS PARCIALES.

La propuesta más económica tendrá 100 puntos, las demás se calificaran así:

Vm =  Valor de la propuesta más económica (IVA INCLUIDO)

Vi =  Valor de la propuesta en consideración (IVA INCLUIDO)

Puntos=  (Vm / Vi ) x 100.

Entonces:

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: $100.000.000 Incluido IVA.

VALOR PROPUESTA PRESENTADA POR HIDROMED S.A.: $99.945.600 Incluido IVA. PUNTOS:100

En consecuencia, el comité evaluador designado para tal efecto, recomienda adjudicar la Invitación Pública Nro. 0221 de 2014, cuyo objeto es  SUMINISTRO DE MEDIDORES TIPO VOLUMÉTRICOS DE ¾”, 1” R160 Y TIPO VELOCIDAD CHORRO ÚNICO DE 2”, 3”, 4”, R315 COMO MÍNIMO,Y DE 6” TIPO WOLTMAN  CLASE B COMO MINIMO; PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, QUE SEAN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA Y UNIDAD DE REGISTRO HERMÉTICAMENTE SELLADA, QUE CUMPLAN TÉCNICA Y METROLÓGICAMENTE CON LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC 1063 - 1 MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 1: ESPECIFICACIONES, Y NTC 1063 – 3 VERSIÓN 2007: MEDICIÓN DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS A SECCIÓN LLENA. MEDIDORES PARA AGUA POTABLE FRÍA Y AGUA CALIENTE. PARTE 3: EQUIPOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, al proponente HIDROMED S.A., con Nit N° 830144460-4, cuyo representante legal es JOHN JAIRO OCAMPO SERNA, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.259.921, por cumplir con todos los requisitos y especificaciones exigidos en los pliegos de condiciones, por un valor de $99.945.600 Incluido IVA, un plazo de ejecucion de QUINCE  (15) DIAS CALENDARIO (UNA ENTREGA), contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato derivado de la presente invitacion publica.

NOTA: El área jurídica se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de naturaleza jurídica. El suscrito Secretario General de la Entidad, se hace responsable únicamente de la verificación de los requisitos de carácter jurídico y no de los demás aspectos o fundamentos de la presente evaluación por cuanto no posee los conocimientos específicos para efectuarla en su totalidad.

Manizales, octubre 15 de 2014

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO) 					(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN 	             SANDRA MILENA NIETO MARIN

Secretario General	 			             Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.			             EMPOCALDAS S.A.  E.S.P.

(ORIGINAL FIRMADO)

ANDRES FELIPE GRISALES

Coordinador de Acueducto y Saneamiento Hídrico

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.