ADENDO No 001

INVITACION A COTIZAR 0031 DE 2011

OBJETO: ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES PEÑAS AZULES, LA CASIANERA TIERRA FRIA, SALINERO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.

La Gerencia de EMPOCALDAS S.A E.S.P mediante la presente adenda hace las siguientes aclaraciones a la Invitación a cotizar No 0031 de 2011.

El listado de materiales publicado cambia en las columnas cantidad y unidad, donde se hace claridad en las cantidades de material y unidades respectivas.

| NOMBRE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO | CANT | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería pvc de 2” unió mecánica RDE 21 | 120 | ml | 6.397 | 767.640 |
| Tubería pvc de 3” unió mecánica RDE 21 | 300 | ml | 13.733 | 4.119.900 |
| Tubería pvc de 4” unió mecánica RDE 21 | 180 | ml | 22.659 | 4.078.620 |
| Válvula Jh compuerta elástica de 3” | 1 | Un | 487.200 | 487.200 |
| Acople universal de 3” | 30 | Un | 62.640 | 1.879.200 |
| Acople universal de 4” | 12 | un | 74.240 | 890.880 |

Manizales, 11 de febrero de 2011

JORGE ENRIQUE ZULUAGA VILLEGAS

Gerente

EMPOCALDAS S.A

Proyecto y elaboro

Gildardo Ocampo Montes