## MATERIAL (2)
ANEXO 1 PROPUESTA ECONOMICA GRUPO 1
ITEM | CÓDIGO | NOMBRE | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | PRESENTACIÓN COMERCIAL | VALOR UNITARIO IVA INLCUIDO | VALOR TOTAL IVA INLCUIDO
1 | 15685 | ASA ESTÉRIL DESECHABLE | Asa estéril desechable. Calibrada esteril doble funcion *Area anillada 10 ul + area recta | 1 | PAQUETE X 1000 UNIDADES
2 | 15306 | BALÓN DE FONDO PLANO DE 2000 ML | Balón de fondo plano de 2000 mL. Cuello ancho (76 mm). Altura: 230 mm. Ancho: 166 mm. Borde reforzado. Certificado DIN en ISO 24450. | 2 | CAJA X 10 UNIDADES
3 | 15686 | BALÓN VOLUMÉTRICO 10 ML CLASE A | Matraz aforado den10 mL. Clase A. Forma estándar. Certificado: DIN en ISO 1042. Ajustado por contenido (TC,In). Certificado del lote. Con tapón PP, cuello ancho. | 16 | UNIDAD
4 | 15687 | BALÓN VOLUMÉTRICO 100 ML CLASE A | Matraz aforado de 100 mL, clase A. Forma estándar. Certificado: DIN en ISO 1042. Ajustado por contenido (TC,In). Certificado del lote. Con tapón PP. | 16 | UNIDAD
5 | 15688 | BALÓN VOLUMÉTRICO 50 ML CLASE A | Matraz aforado de 50 mL, clase A. Forma estándar. Certificado: DIN en ISO 1042. Ajustado por contenido (TC,In). Certificado del lote. Con tapón PP. | 16 | UNIDAD
6 | 13824 | BALÓN VOLUMÉTRICO 5000 ML CLASE A | Matraz aforado de 5000 mL, clase A.Forma estándar. Certificado: DIN en ISO 1042. Ajustado por contenido (TC,In). Certificado del lote. Con tapón PP. | 3 | UNIDAD
7 | 4647 | BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA | Barras de agitación magnética fabricadas en PTFE (Politetrafluoretileno). Forma cilindrica. Superficie lisa y redondeada. Tamaño: (Longitud: 20 mm; Diámetro: 6 mm) | 10 | PAQUETE X 10 UNIDADES
8 | 4883 | BEAKER 2000 ML | Beaker de 2000 mL de forma baja. DIN en 12331/ISO 3819. Con graduación y pico. | 8 | UNIDAD
9 | 11671 | BEAKER DE 25 ML | Beaker de 25 mL de forma baja. Boro 3.3 DIN en ISO 3819. Con graduación y punta de pico. | 10 | UNIDAD
10 | 4877 | BEAKER DE 50 ML | Beaker de 50 mL de forma baja. Boro 3.3 DIN en ISO 3819. Con graduación y punta de pico. | 10 | UNIDAD
11 | 15689 | BIDÓN APILABLE 20 L CON TAPA ROSCA, BOCA ANCHA | Bidón de 20 L. Material: Polietileno de alta densidal, con asa para transporte y tapón con cierre de seguridad DIN. De volumen conforme a la homologación de la ONU para el transporte de sustancias líquidas peligrosas. | 42 | UNIDAD
12 | 15692 | BIDÓN DE 10 L CON GRIFO | Bidón de 10 L con grifo. Especialmente resistente, con pared de 2 mm de grosor. Grifo BSP de 3/4" acoplado a una rosca profunda de 12 mm. Material: Polietileno de alta densidad. | 20 | UNIDAD
13 | 15693 | BIDÓN DE 25 L CON GRIFO | Bidón de 25 L con grifo. Especialmente resistente, con pared de 2 mm de grosor. Grifo BSP de 3/4" acoplado a una rosca profunda de 12 mm. Material: Polietileno de alta densidad. | 3 | UNIDAD
14 | 15694 | BOLSA DE BASURA BLANCA | Bolsa blanca plástica. Capacidad 10 L. Grosor: 7-10 micras | 21 | PAQUETE X 50 UNIDADES
15 | 6546 | BOLSA DE BASURA NEGRA | Bolsa negra plástica. Capacidad 10 L. Grosor: 7-10 micras | 21 | PAQUETE X 50 UNIDADES
16 | 15695 | BOLSA DE BASURA ROJA | Bolsa roja plástica especial para residuos biológicos de laboratorio grado hospitalario. Marcada con pictograma (Riesgo biológico). Capacidad 10 L. Grosor: 7-10 micras | 10 | PAQUETE X 50 UNIDADES
17 | 15696 | BURETA 25 ML CLASE A | Bureta compacta de 25 mL +/- 0,03 mL, clase AS, división de 0,05 mL, llave de PTFE desmontable. Certificada: DIN en ISO 385. Ajustada por vertido (TC,Ex). Llave de bureta con punta de precisión. Certificado de lote. | 12 | UNIDAD
18 | 15697 | CAJA DE PETRI GRANDE DESECHABLE | Caja de petri grande desechable. Tamaño: 90x15 mm. Con certificado de esterilidad. Material: Poliestireno claro. Tapa plana con ranuras de ventilación para intercambio de gases. | 3 | CAJA X 500 UNIDADES
19 | 136 | CAJA DE PETRI GRANDE VIDRIO | Caja de petri grande de vidrio. Autoclavable. Tamaño: 94x16 mm. Material: Vidrio de borosilicato o sodocálcico. Tapa plana con ranuras de ventilación para intercambio de gases. Certificado DIN 13132 | 100 | UNIDAD
20 | 15700 | CAJA PARA PUNTAS DE PIPETAS (VACIA, LIBRE DE PUNTAS) | Caja para puntas de pipetas. Material: Polipropileno de alta densidad resistente a proceso de esterilizacion. Capacidad de almacenamiento para 96 puntas. 1 HASTA 20 UL 1 HASTA 1000 uL | 2 | UNIDAD
21 | 15702 | CANECA BLANCA | Caneca blanca para disposición de residuos reciclables. Capacidad 10 L. Mecanismo: Pedal. Material: Polipropileno. | 22 | UNIDAD
22 | 15703 | CANECA NEGRA | Caneca negra para disposición de residuos no aprovechables. Capacidad 10 L. Mecanismo: Pedal. Material: Polipropileno. | 22 | UNIDAD
23 | 15704 | CANECA ROJA | Caneca roja para disposición de residuos de riesgo biológico. Capacidad 10 L. Mecanismo: Pedal. Material: Polipropileno. | 1 | UNIDAD
24 | 15705 | CARRO CAMARERO | Carro camarero. Con 4 ruedas de giro 360°. Doble manija y 3 entrepaños. Ancho: 80,3 cm. Alto: 96cm. Profundidad: 42,5 cm. Material: Acero inoxidable. | 1 | UNIDAD
25 | 11838 | CELDA PARA COLORIMETRO HACH POCKET II | Celda para colorímetro Hach pocket II de 10 mL con tapón y 1 pulgada redonda. Material: Vidrio. | 10 | CAJA X 6 UNIDADES
26 | 15582 | CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO DR 6000 | Celda para espectrofotómetro DR 6000 cuadrada de 1 pulgada.Material: Vidrio. | 2 | PAR
27 | 4677 | CELDA PARA TURBIDIMETRO HACH 2100 | Celda para turbidimetro Hach 2100 con tapon. Material: Vidrio | 8 | CAJA X 6 UNIDADES
28 | 15730 | CELDA PARA TURBIDIMETRO VELP | Celda para turbidímetro Velp TB1 | 8 | CAJA X 3 UNIDADES
29 | 15706 | CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN | Cinta indicadora de esterilización. Ancho: 18 mm. Largo: 55 m. Método de estirilización Vapor. Color: Beige. Con patrón diagonal impreso. Resultado visual: por cambio de color. Adhesivo de la cinta que pueda adherirse a telas, plásticos, vidrio y papel. Libre de plomo. Empaque individual. | 25 | ROLLO X 55 METROS
30 | 15707 | CRIOVIALES | Crioviales. Sistema con perlas para almacenamiento y conservación de cepas | 15 | UNIDAD
31 | 14915 | Dosificador de volumen: | para medio amoniaco 30%. Vol 0,2 a 2 ML. Rosca base de 45 mm, Incluye adaptadores de rosca GL 25/28/32/38 y S40 | 2
32 | 3508 | ESCOBILLÓN PEQUEÑO | Escobillones o churruscos en cerda plastica. Diámetro: 2 cm. Longitud: 10 cm Mango: Largo: 24 cm. Material: Acero. | 5 | UNIDAD
33 | 15708 | FRASCO DE 100 ML TAPA ROSCA AZUL MICROBIOLOGÍA | Frasco de 100 mL en vidrio para microbiología. Diámetro: 56 mm. Altura: 100 mm. Tapa rosca azul en PP. Con anillo de vertido y graduación. Autoclavable. Certificado ISO 4796. Recubrimiento plástico de PU. Protección contra los rayos UV. | 3 | CAJA X 10 UNIDADES
34 | 15317 | FRASCO DE 250 ML TAPA ROSCA AZUL MICROBIOLOGÍA | Frasco de 250 mL en vidrio para microbiología. Diámetro: 70 mm. Altura: 130 mm. Tapa rosca azul en PP. Con anillo de vertido y graduación. Autoclavable. Certificado ISO 4796. Recubrimiento plástico de PU. Protección contra los rayos UV. | 5 | CAJA X 10 UNIDADES
35 | 15709 | FRASCO DE SEGURIDAD 1 L | Frasco con rosca de 1 L. Vidrio topacio, tapa a rosca y en PP, anillo de vertido en PE-LD. Sección cuadrada. Con recubrimiento de etileno-acrilato. | 45 | UNIDAD
36 | 15710 | FRASCO DE SEGURIDAD 250 ML | Frasco con rosca de 250 mL. Vidrio topacio, tapa a rosca y en PP, anillo de vertido en PE-LD. Sección cuadrada. Con recubrimiento de etileno-acrilato. | 45 | UNIDAD
37 | 15711 | FRASCO DE SEGURIDAD 500 ML | Frasco con rosca de 500 mL. Vidrio topacio, tapa a rosca y en PP, anillo de vertido en PE-LD. Sección cuadrada. Con recubrimiento de etileno-acrilato. | 45 | UNIDAD
38 | 15316 | FRASCO LAVADOR 500 ML | PE-LD, flexible. Suplemento lavador desenroscable. Tubo ascendente graduable en altura. | 5 | UNIDAD
39 | 114 | FRASCO PLÁSTICO 1 L PARA TOMA DE MUESTRAS | Frasco graduado de cuello ancho normalizado de 1 L. Tapa rosca. Autoclavable. Fácil de llenar y vaciar con muestras de líquidos y sólidos. Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168. Material: PP | 42 | UNIDAD
40 | 15712 | FRASCO PLÁSTICO 2 L PARA TOMA DE MUESTRAS | Frasco graduado de cuello ancho normalizado de 2 L. Tapa rosca. Autoclavable. Fácil de llenar y vaciar con muestras de líquidos y sólidos. Cuello y rosca según las normas DIN 13316 y 168. Material: PP | 21 | UNIDAD
41 | 15715 | GEL DE SÍLICE AZUL CON INDICADOR DE COLOR | Gel de sílice azul (gel de sílice de poro fino e indicador de cloruro de cobalto). Aspecto cristalino. Tamaño: 3 a 5 mm. Densidad de masa: 650-800 mg/L. Capacidad de absorción: HR 20% = 7%min; HR 50% = 19%min; HR 90% = 26%min. Regeneración: 0,9% | 1 | PAQUETE X 1 KG
42 | 15716 | GEL DE SÍLICE DE PORO FINO | Gel de sílice de poro fino de color blanquecino, semitransparente y de aspecto cristalino. Tamaño: 3 a 5 mm. Densidad de masa: 650-800 mg/L. Capacidad de absorción: HR 20% = 7%min; HR 50% = 19%min; HR 90% = 28%min. Regeneración: 1%. pH 4. Coeficiente de gránulos esféricos: 90%. | 1 | PAQUETE X 1 KG
43 | 15745 | GEL REFRIGERANTE X 400 GRAMOS | Placa que contiene líquido refrigerante (400 ml) color azul dentro de estuche plástico. | 176 | UNIDAD
44 | 15717 | GORROS DESECHABLES | Gorros desechable. Tipo cofia oruga. | 5 | CAJA X 100 UNIDADES
45 | 15718 | GRADILLA PLÁSTICA | Gradilla plastica. Material: Polipropileno. Capacidad: 40 tubos de 20 mm de diámetro. | 2 | UNIDAD
46 | 3525 | Jarra PP graduada con asa. 500 ml |  | 25
47 | 15320 | MARCADOR BORRABLE DE PUNTA FINA | Marcador borrable de punta fina. Color: negro, azul, rojo. | 25 | UNIDAD
48 | 139 | MECHERO | Mechero de alcohol 100 - 120 mL. Metálico. | 4 | UNIDAD
49 | 3621 | NEVERA PLÁSTICA 10 L | Nevera plástica para transporte de muestras de 10 L. Con manija para fácil transporte. Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano rígida. Material: Polietileno y polipropileno LIBRE DE BPA) | 74 | UNIDAD
50 | 15719 | PAÑOS ABSORBENTES P-110 PARA QUÍMICOS | Paños absorbentes P-110 para control de derrames de químicos peligrosos. (ácidos, álcalis, hidrocarburos, disolventes, etc.) Color: Amarillo. Tamaño: 28x33 cm. Absorción: 0,32 L/paño. | 22 | CAJA X 50 UNIDADES
51 | 3538 | PAPEL ALUMINIO | Rollo De Papel Aluminio 30 cm X 100 m | 20 | ROLLO X 100 METROS
52 | 2503 | PAPEL BOND | Papel Bond En Rollo. Ancho: 61 cm. Longitud: 50 m. | 10 | ROLLO X 50 METROS
53 | 2517 | PAPEL CONTACT | Rollo papel ConTact Film transparente autoadhesivo x 20 metros. Marcación centimetros | 3 | ROLLO X 20 METROS
54 | 15720 | PAPEL INDICADOR DE PH | Tiras indicadoras de pH 6,5-10 (6,5 - 6,8 - 7,1 - 7,4 - 7,7 - 7,9 - 8,1 - 8,3 - 8,5 - 8,7 - 9,0 - 9,5 - 10). | 3 | CAJA X 100 TIRAS
55 | 5794 | PINZA DE PUNTA PLANA | Pinza de punta plana. Material: Acero inoxidable. Longitud: 120 mm. Puntas anchas y planas (pico pato). Resistente a la corrosión. Autoclavable. | 1 | UNIDAD
56 | 15721 | PINZA PARA BURETA | Fabricada con conexión para barra de diámetro de 8 a 14 mm y con gomas de bloqueo para bureta. Permita visualización de la graduación y el menisco de la bureta. Provista de muelle de acero inoxidable. Material: PP. | 25 | UNIDAD
57 | 4803 | PIPETA GRADUADA DE 2 ML | Pipeta graduada de 2 mL, clase AS, tipo 2,volumen nominal arriba, certificada: vidrio AR-Glas, DIN en ISO 835. Ajustado por vertido (TC,Ex). Certificado del lote. | 5 | UNIDAD
58 | 4814 | PIPETA VOLUMÉTRICA 10 ML CLASE A | Pipeta aforada de 10 mL, clase AS, 1 aforo, certificada: vidrio AR-Glas, DIN en ISO 648. Ajustada por vertido (TC,Ex). Certificado del lote. | 5 | UNIDAD
59 | 4834 | PROBETA GRADUADA DE 100 ML | Probeta graduada de vidrio de 50 mL. Clase A. Forma alta. DIN en ISO 4788. Ajustada por contenido. Con pico y pie hexagonal. Marca anular en los puntos principales. División: 1 mL. Altura: 260 mL. | 5 | CAJA X 2 UNIDADES
60 | 4833 | PROBETA GRADUADA DE 50 ML | Probeta graduada de vidrio de 50 mL. Clase A. Forma alta. DIN en ISO 4788. Ajustada por contenido. Con pico y pie hexagonal. Marca anular en los puntos principales. División: 1 mL. Altura: 200 mL. | 5 | CAJA X 2 UNIDADES
61 | 15722 | PUNTA PARA PIPETA 0,1 A 20 microlitro | Punta para pipeta 0,1 a 20 microlitro. Longitud 37 mm. Con elevación visible en 0,1 microlitros. Color: Incolora. | 1 | PAQUETE X 1000 UNIDADES
62 | 15724 | PUNTA PARA PIPETA 1 A 10 mililitros. | Punta para pipeta 1 a 10 mililitros. Longitud 156,5 mm. Diámetro: 15 mm. | 1 | PAQUETE X 1000 UNIDADES
63 | 15725 | PUNTA PARA PIPETA 2 A 200 microlitros. | Punta para pipeta 2 a 200 microlitro. Longitud 50 mm. . Color: Amarilla. | 1 | PAQUETE X 1000 UNIDADES
64 | 3509 | SABRA | Esponjilla de cocina cero rayas para lavado de material en laboratorio | 100 | UNIDAD
65 | 14922 | SOPORTE PARA BURETA | Barra de longitud estándar de 25 cm. Base de orificio lateral con dos barras. Material: PP con barra de acero cromado. | 12 | UNIDAD
66 | 15726 | TRANSFERPIPETA 0,1 - 1 micro Litro | Transferpipeta 0,1 a 1 microlitro. Tipo volumen variable. Exactitud: +/- 0,2. CV: 1,2%. División: 0,001 micro Litros. Con pulsador de pipeteado, ajuste de volumen y expulsión de punta. Vástago delgado. Técnica Easy Calibration. | 1 | UNIDAD
67 | 15727 | TRANSFERPIPETA 1000 - 10000 micro Litros. | Transferpipeta 1000 - 10000 micro Litros. Tipo volumen variable. Exactitud: +/- 0,6. CV: 0,2%. División: 10 micro Litros. Con pulsador de pipeteado, ajuste de volumen y expulsión de punta. Vástago delgado. Técnica Easy Calibration. | 1 | UNIDAD
68 | 15728 | TRANSFERPIPETA 20 - 200 micro Litros. | Transferpipeta 20 a 200 microlitro. Tipo volumen variable. Exactitud: +/- 0,6. CV: 0,2%. División: 0,2 micro Litros. Con pulsador de pipeteado, ajuste de volumen y expulsión de punta. Vástago delgado. Técnica Easy Calibration. | 2 | UNIDAD
69 | 4866 | TUBO NESSLER | Tubo Nessler aforo 50 mL para comparación de color. Vidrio de borosilicato. Forma: Alto y estrecho. | 25 | CAJA X 6 UNIDADES
70 | 223 | TUBOS DE ENSAYO | Tubo de ensayo. Material: Vidrio borosilicato. Tapa rosca, base redonda 150 mm x 20 mm. Capacidad: 20 mL. Alta resistencia a químicos y temperaturas. Autoclavable. | 3 | CAJA X 50 UNIDADES
TOTAL