## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL INVITACION PUBLICA 0170 DEL 2021
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE MOVILIDAD EN EL SECTOR DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 19B A 22 POR MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo de vias incluye eje de via y laterales con andenes | ML | 181
1.2 | Demolicion de pavimento concreto asfaltico | M3 | 50
1.3 | Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico | M3 | 3.7
1.4 | Nivelacion y limpieza | M2 | 143
1.5 | Evacuacion escombros y sobrantes en vehiculo automotor (incluye disposicion final de rcd en escombrera) | M3 | 30.8
1.6 | Suministro, transporte e instalación cerramiento en yute h= 2 m | ML | 425
2 | Movimiento de tierras
2.1 | Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m | M3 | 388
2.2 | Excavación en - conglomerado - 0.0 a 2.0 m | M3 | 25.7
2.3 | Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion (apisonado) | M3 | 15
2.4 | Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manual | M3 | 523
3 | vias
3.1 | Suministro, transporte e instalación de sub-base granular material seleccionado, incluye suministro, transporte, colocación y compactación según norma invias y estudios de suelos. | M3 | 256.3
3.2 | Suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto mr 42 hecho en obra | M3 | 216
3.3 | Corte mecanizado de pavimento 5 mm | ML | 451
3.4 | Suministro, transporte e instalacion sello de junta de pavimento rigido 5mm | ML | 451
3.5 | Canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8" y 1/4" | KG | 540
3.6 | Dovelas de acero liso 60000 psi para pavimentos | KG | 1782
4 | alcantarillado
4.1 | suministro, transporte e instalacion sumidero doble reja tipo sifón en concreto clase ii-tapa antiruido | UND | 1
5 | obras exteriores
5.1 | Suministro, transporte e instalacion afirmado para andenes o vados | M3 | 23
5.2 | Suministro, transporte e instalacion malla electrosoldada m-159 q-4 f 5.5mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo).para vados | KG | 34
5.3 | Suministro, transporte e instalacion anden y rampa en concreto 2500 psi reforzado e= 0.10m. acabado: escobiado | M2 | 214
5.4 | Suministro, transporte e instalacion sardinel ancho = 20 cm h = entre 25 y 45 cm en concreto 3000 psi | ML | 325.5
5.5 | Suministro, transporte e instalacion perforacion para anclaje sardinel 3/8" l=20 cm, incluye hierro cada 30cm | UND | 1085
5.6 | Suministro transporte e instalacion acero de 60000 psi ( incluye alambre negro y figuracion) | KG | 1064
5.7 | Protocolo de bioseguridad (según facturas) | GB | 1 | 1801800 | 1801800
SUBTOTAL COSTO DIRECTO
| Administración | %
| Imprevistos | %
| Utilidad | %
| IVA sobre utilidad | 19%
| TOTAL | 0

## BASE (hidden)
11101 MANIZALES GERENCIA
11102 MANZIALES SECRETARIA GENERAL
11200 MANIZALES SUBGERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES
11203 MANIZALES PERSONAL
11204 MANIZALES SALUD OCUPACIONAL
11205 MANIZALES SISTEMAS
11206 MANIZALES SUMINISTROS
11208 MANIZALES CONTABILIDAD
11209 MANIZALES TESORERIA
11210 MANIZALES COSTOS
11212 MANIZALES PRESUPUESTO
11301 MANIZALES COMERCIAL
11302 MANIZALES APOYO COMERCIAL
11303 MANIZALES FACTURACION
11304 MANIZALES PQR
11401 MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
11501 MANIZALES PLANEACION
11601 MANIZALES REVISORIA FISCAL
11701 MANIZALES CONTROL INTERNO
11801 MANIZALES GASTOS COMPARTIDOS
11802 MANIZALES COSTOS COMPARTIDOS
11901 MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO
11902 MANIZALES GESTION CALIDAD
1201 LA DORADA
12011 LA DORADA PLANTA CENTRO
12012 LA DORADA PLANTA LLANO
12013 LA DORADA BOMBEO(LA BARCAZA)
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12015 LA DORADA GASTOS COMPARTIDOS
12016 LA DORADA COSTOS COMPARTIDOS
1202 CHINCHINA
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12024 CHINCHINA GASTOS COMPARTIDOS
12025 CHINCHINA COSTOS COMPARTIDOS
1203 ANSERMA
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
12032 ANSERMA PLANTA FIME
12033 ANSERMA BOMBEO TABLA ROJA
12034 ANSERMA BOMBEO CAUYA
12035 ANSERMA BOMBEO SAN ISIDRO
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12037 ANSERMA GASTOS COMPARTIDOS
12038 ANSERMA COSTOS COMPARTIDOS
1301 AGUADAS
13011 AGUADAS PLANTA
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13013 AGUADAS GASTOS COMPARTIDOS
13014 AGUADAS COSTOS COMPARTIDOS
1302 MANZANARES
13021 MANZANARES PLANTA
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13023 MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS
13024 MANZANARES COSTOS COMPARTIDOS
1303 NEIRA
13031 NEIRA PLANTA
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13033 NEIRA GASTOS COMPARTIDOS
13034 NEIRA COSTOS COMPARTIDOS
1304 RIOSUCIO
13041 RIOSUCIO PLANTA
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13043 RIOSUCIO GASTOS COMPARTIDOS
13044 RIOSUCIO COSTOS COMPARTIDOS
1305 SALAMINA
13051 SALAMINA PLANTA
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13053 SALAMINA GASTOS COMPARTIDOS
13054 SALAMINA COSTOS COMPARTIDOS
1306 SUPIA
13061 SUPIA PLANTA
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13063 SUPIA GASTOS COMPARTIDOS
13064 SUPIA COSTOS COMPARTIDOS
1307 VITERBO
13071 VITERBO PLANTA
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13073 VITERBO GASTOS COMPARTIDOS
13074 VITERBO COSTOS COMPARTIDOS
1401 ARAUCA
14011 ARAUCA PLANTA
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14013 ARAUCA GASTOS COMPARTIDOS
14014 ARAUCA COSTOS COMPARTIDOS
1402 ARMA
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14023 ARMA GASTOS COMPARTIDOS
14024 ARMA COSTOS COMPARTIDOS
1403 BELALCAZAR
14031 BELALCAZAR BOMBEO SANJON-HONDO
14032 BELALCAZAR BOMBEO LA LAGUNA
14033 BELALCAZAR PLANTA
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14035 BELALCAZAR GASTOS COMPARTIDOS
14036 BELALCAZAR COSTOS COMPARTIDOS
1404 FILADELFIA
14041 FILADELFIA BOMBEO LA BUSACA
14042 FILADELFIA PLANTA
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14044 FILADELFIA GASTOS COMPARTIDOS
14045 FILADELFIA COSTOS COMPARTIDOS
1405 GUARINOCITO
14051 GUARINOCITO PLANTA AGUAS RESIDUALES-BOMBEO
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14053 GUARINOCITO GASTOS COMPARTIDOS
14054 GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS
1406 K-41
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14063 K-41 GASTOS COMPARTIDOS
14064 K-41 COSTOS COMPARTIDOS
1407 MARQUETALIA
14071 MARQUETALIA PLANTA
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14073 MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS
14074 MARQUETALIA COSTOS COMPARTIDOS
1408 MARULANDA
14081 MARULANDA PLANTA
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14083 MARULANDA GASTOS COMPARTIDOS
14084 MARULANDA COSTOS COMPARTIDOS
1409 PALESTINA
14091 PALESTINA BOMBEO LAS CAROLAS
14092 PALESTINA BOMBEO LA FLORIDA
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14094 PALESTINA GASTOS COMPARTIDOS
14095 PALESTINA COSTOS COMPARTIDOS
1410 RISARALDA
14101 RISARALDA BOMBEO CHAVARQUIA
14102 RISARALDA BOMBEO LA BODEGA
14103 RISARALDA PLANTA
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14105 RISARALDA GASTOS COMPARTIDOS
14106 RISARALDA COSTOS COMPARTIDOS
1411 SAMANA
14111 SAMANA PLANTA
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14113 SAMANA GASTOS COMPARTIDOS
14114 SAMANA COSTOS COMPARTIDOS
1412 SAN JOSE
14121 SAN JOSE BOMBEO BUENA VISTA
14122 SAN JOSE PLANTA
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14124 SAN JOSE GASTOS COMPARTIDOS
14125 SAN JOSE COSTOS COMPARTIDOS
1413 VICTORIA
14131 VICTORIA PLANTA
14132 VICTORIA PLANTA AGUAS RESIDUALES
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14134 VICTORIA GASTOS COMPARTIDOS
14135 VICTORIA COSTOS COMPARTIDOS
1414 MARMATO
14141 MARMATO PLANTA
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14143 MARMATO GASTOS COMPARTIDOS
14144 MARMATO COSTOS COMPARTIDOS
15144 MITSUBICHI OVM194
15145 VACTOR OUD 152
15146 CAMARA DE VIDEO VIK 484